|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5276 от «19» марта 2021г На бланке № На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от «19» марта 2021 года

Лаборатории электрофизических измерений Коммунального дочернего производственного унитарного предприятия «Минрайтеплосеть»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1кВ | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1852-2020 |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6, п.4.3.2.13 | МВИ.ГМ.1853-2020 |
| 2.2* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1853-2020 |
| 2.3* |  | 27.90/ 22.000 | Измерения цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1854-2020 |
| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1852-2020 |
| 3.2* |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 | МВИ.ГМ.1855-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.ГМ.1855-2020 |
| 3.4* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1855-2020 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        В.А. Шарамков