|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5382 от 08 апреля 2022 года на бланке №0009705 на 1 листе редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2022 года

химико-бактериологической лаборатории Островецкого районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистные сооружения г.Островец, ул.Белькишки, 231201, Островецкий район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.1 *** | Вода питьевая централизован-ного и нецентрализо-ванного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 пп.6.1, 6.2 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 пп.6.1, 6.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных