|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.4688 |  |  |
|  | от «02» октября 2015 года |  |  |
|  | на бланке | 0007443 |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» октября 2020 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатории электротехнических измерений |  |  |
| Открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Заводская, 14, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский р-н, Гомельская обл., Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.813-2018 |
| 2.1 *** | Электродвигате-ли переменного тока напряжением до 1000 В | # 27.11/ # 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.7.2 табл.Б 7.2. п.5 | МВИ.ГМ.813-2018 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.813-2018 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 пп.4.3, 4.4.28.6 | МВИ.ГМ.811-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.811-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	       _________________ 	    __Е.В.Бережных____

(подпись) 	   (инициалы, фамилия)

М.П.