|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5389 |
|  | от 22.04.2022 |
|  | на бланке № на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 апреля 2022 года |  |
| --- | --- |

Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория дозиметрических исследований"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Циолковского, д.6, пом.2, 212022, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/ 04.056 | Свинцовый эквивалент | ГОСТ 31114.3-2012 п. 5.2, п. 6.2, п. 7.2, п. 8.2, п. 9.2, п. 10.2, п. 11.2, Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003. Приложения 19, 20 ТНПА и другая техническая документация, фактические значения | МВИ.МН 6148-2019 п.9 |
| 1.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Степень ослабления | ТНПА и другая техническая документация, фактические значения | МВИ.МН 6148-2019 п.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 *** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/ 04.056 | Неоднородность | ТНПА и другая техническая документация, фактические значения | МВИ.МН 6148-2019 п.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных