|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5393 |
|  | от 29.04.2022 |
|  | на бланке № 0009714 на 5 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 апреля 2022 года |  |
| --- | --- |

участка по наладке и испытаниям электрооборудования №6 Открытого акционерного общества «УПНР»

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| г. Минск, Долгиновский тракт, 39, каб. 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, сварочные трансформаторы | 27.11/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.6.2; ТКП 181-2009 п.Б.8.3 ГОСТ 7012-77 п. 6.1.6.4. |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 1.2*** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2011 п.4.4.6.3; ТКП 181-2009 п.Б.8.5 |  |  | МВИ.МН 829-2015 |  |
| 2.1*** |  | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.7.1, п.4.4.8.1; ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1, п.Б.9.1 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 2.2*** |  | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2011 п.4.4.7.3, п.4.4.8.1; ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2, п.Б.9.3 |  |  | МВИ.МН 829-2015 |  |
| 3.1*** |  | Машины постоянного тока, электродвигатели переменного и постоянного тока | 27.11/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.4.2, п.4.4.5.2; ТКП 181-2009 п.Б.6.2, п.Б.7.2 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 3.2*** |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.4.2, п.4.4.5.2; ТКП 181-2009 п.Б.6.2, п.Б.7.2 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 4.1*** |  | Выключатели масляные, электромагнитные, элегазовые, вакуумные, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.9.1, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.13.1; п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1 п.Б.27.1 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 4.2*** |  |  | 27.12/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2011 п.4.4.9.4, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2; п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2 п.Б.27.1 |  |  | МВИ.МН 829-2015 |  |
| 5.1*** |  | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.17; ТКП 181-2009 п.Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б.17, п.Б.18.1 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 5.2*** |  |  | 27.12/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2011 п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2; ТКП 181-2009 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2 |  |  | МВИ.МН 829-2015 |  |
| 6.1*** |  | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.23.1; ТКП 181-2009 п.Б.24.1 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 6.2*** |  |  | 23.43/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2011 п.4.4.23.3; ТКП 181-2009 п.Б.24.3 |  |  | МВИ.МН 829-2015 |  |
| 7.1*** |  | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.Б.30.1 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 7.2*** |  |  | 27.32/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ, Ток утечки |  | ТКП 339-2011 п.4.4.29.3; ТКП 181-2009 п.Б.30.2; |  |  | МВИ.МН 829-2015 |  |
| 8.1*** |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контакта |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 п.Б.29.2 |  |  | МВИ.МН 827-2015 |  |
| 8.2*** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4, п.Б.30.10 |  |  | МВИ.МН 828-2015 |  |
| 8.3*** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5; ТКП 181-2009 п.Б.29.8 |  |  | МВИ.МН 826-2015 |  |
| 9.1*** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1; ТКП 181-2009 п.Б.27.1 |  |  | МВИ.МН 825-2015 |  |
| 9.2*** |  |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.2; ТКП 181-2009 п.Б.27.2 |  |  | МВИ.МН 829-2015 |  |
| 9.3*** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3; ТКП 181-2009 п.Б.27.3 |  |  | МВИ.МН 826-2015 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных