|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5392 |
|  | от 29.04.2022 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 апреля 2022 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории изделий

медицинского назначения Государственного предприятия

«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220070 г. Минск, ул. Долгобродская, 23 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Изделие медицинского назначения. Эндоваскулярный протез | 32.50/ 29.061 | Геометрический размеры | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТУ BY 100232486.046-2020 ТУ BY 100232486.055-2020 ТУ BY 100232486.053-2020 |
| 1.2** |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.046-2020 ТУ BY 100232486.055-2020 ТУ BY 100232486.053-2020 |
| 1.3** |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.046-2020 ТУ BY 100232486.055-2020 ТУ BY 100232486.053-2020 |
| 1.4** | Изделие медицинского назначения. Эндоваскулярный протез | 32.50/ 39.000 | Радиальное усилие | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 01-2020 ТУ BY 100232486.046-2020 ТУ BY 100232486.055-2020 ТУ BY 100232486.053-2020 |
| 1.5** |  | 32.50/ 39.000 | Моделирование использования | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТУ BY 100232486.053-2020 |
| 1.6** |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.046-2020 ТУ BY 100232486.055-2020 ТУ BY 100232486.053-2020 |
| 2.1** | Изделие медицинского назначения. Протез клапана сердца | 32.50/ 29.061 | Эффективная площадь проходного отверстия | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 07-2020 ТУ BY 100232486.043-2020 |
| 2.2** |  | 32.50/ 29.061 | Посадочный диаметр | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.043-2020 |
| 2.3** |  | 32.50/ 11.116 | Чистота поверхности | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.043-2020 |
| 2.4** |  | 32.50/ 39.000 | Объём регургитации | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 07-2020 ТУ BY 100232486.043-2020 |
| 2.5** |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 31618.1-2012 ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.043-2020 |
| 3.1** | Изделие медицинского назначения. Стент сосудистый | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 09-2020 ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.2** | Изделие меди-цинского назна-чения. Стент сосудистый | 32.50/ 39.000 | Моделирование использования | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.3** |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.4** |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 09-2020 ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.5** |  | 32.50/ 39.000 | Время наполнения и спуска баллона | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 10-2020 ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.6** |  | 32.50/ 39.000 | Номинальный износ баллона | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 10-2020 ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.7** |  | 32.50/ 26.095 | Прочность соединения частей систем доставки при кручении | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 02-2020 ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.8** |  | 32.50/ 26.095 | Усилие отсоединения | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 08-2020 ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.9** | Изделие меди-цинского назна-чения. Стент сосудистый | 32.50/ 39.000 | Предельно допустимое давление | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 3.10** |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.037-2020 ТУ BY 100232486.038-2020 |
| 4.1** | Изделие медицинского назначения. Кава-фильтр | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.040-2020 |
| 4.2** |  | 32.50/ 11.116 | Внешний вид | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.040-2020 |
| 4.3** |  | 32.50/ 11.116 | Целостность | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.040-2020 |
| 4.4** |  | 32.50/ 39.000 | Радиальное усилие | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 01-2020 ТУ BY 100232486.040-2020 |
| 4.5** |  | 32.50/ 39.000 | Моделирование использования | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.040-2020 |
| 4.6** |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.040-2020 |
| 5.1** | Изделия медицинского назначения. Имплантаты для остеосинтеза переломов | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 03-2020 ТУ BY 100232486.056-2020 ТУ РБ 14576608.002-2000 |
| 5.2** |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.056-2020 ТУ РБ 14576608.002-2000 |
| 5.3** |  | 32.50/ 11.116 | Качество поверхности | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.056-2020 ТУ РБ 14576608.002-2000 |
| 5.4** | Изделия медицинского назначения. Имплантаты для остеосинтеза переломов | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.056-2020 ТУ РБ 14576608.002-2000 |
| 6.1** | Изделия медицинского назначения. Инструменты и приспособления для внешней фиксации переломов | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 03-2020 ТУ BY 100232486.057-2020 |
| 6.2** |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.057-2020 |
| 6.3** |  | 32.50/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.057-2020 |
| 7.1** | Изделие медицинского назначения. Эндопротез коленного сустава | 32.50/ 29.061 | Геометрические размеры | ТНПА на изделие | МВИ.ИШПЖ 03-2020 ТУ BY 100232486.048-2020 |
| 7.2** |  | 32.50/ 29.061 | Шероховатость | ТНПА на изделие | ТУ BY 100232486.048-2020 |

Примечание:   ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                                                Е.В.Бережных