|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3124 |
|  | от «30» сентября 2009г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

### электролаборатории  Частного производственно-торгового

### унитарного предприятия «Евроэлектрострой-Брест»

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | 24.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл. 39 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 170-2009 Методика выполнения измерений сопротивления петли фаза-нуль измерителем ИФН-200 Утв. директором ЧПТУП «Евроэлектрострой-Брест» 08.05.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 04.05.2009 |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 2 Силовые кабельные линии до 1000 В |  | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3.2 ПУЭ §1.8.37 п.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.11 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 170-2009 Методика выполнения измерений сопротивления петли фаза-нуль измерителем ИФН-200 Утв. директором ЧПТУП «Евроэлектрострой-Брест» 08.05.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 04.05.2009 |
| 3 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В |  | 13.260 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл. 37, 38 ПУЭ §1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 4 Производственные помещения и рабочие места |  | 29.160 | Измерение искусственной освещенности |  |  | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 5 Жилые помещения |  | 91.160.10 | Измерение искусственной освещенности |  |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.1.2.12-11-2006 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 6 Помещения учреждений здравоохранения |  | 91.160.10 | Измерение искусственной освещенности |  |  | СНБ 2.04.05-98 Пособие по проектированию к СНиП 2.08.02-89 табл.9 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 7 Помещения общеобразовательных учреждений |  | 91.160.10 | Измерение искусственной освещенности |  |  | СНБ 2.04.05-98 СанПиН 2.4.2.16-33-2006 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень