|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5415 |
|  | от 05.08.2022 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 августа 2022 года |  |
| --- | --- |

отдела технического контроля Общества с ограниченной ответственностью "Стройсвязь-2008"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 1 Мая, 66, 222410, г. Вилейка, Вилейский район, Минская область |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.п.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 | МВИ.МН5662 -2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** |  | # 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.п.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 | МВИ.МН5662 -2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 *** | Абонентские линии местных телефонных сетей | # 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п.п.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 | МВИ.МН5662 -2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 *** |  | # 27.32/ # 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п.п.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН5662 -2016 |
| 2.1 *** | # Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ # 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, Приложение А, п.А.1.2, Приложение Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН5661-2016 |
| 2.2 *** |  | # 27.31/ # 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, Приложение А, п.А.1.3, Приложение Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.МН5661-2016 |
| 2.3 *** |  | # 27.31/ # 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010, Приложение А, п.А.1.4 Приложение Б, п.Б.3 | МВИ.МН5661-2016 |
| 2.4 *** |  | # 27.31/ # 33.110 | Затухание на ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010, Приложение А, п.А.1.2 | МВИ.МН5661-2016 |
| 2.5 *** |  | # 27.31/ # 33.110 | Затухание на вводе излучения в оптической сети | ТКП 212-2010, Приложение А, п.А.1.5 | МВИ.МН5661-2016 |
| 2.6 *** |  | # 27.31/ # 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010, Приложение Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН5661-2016 |
| 2.7 *** |  | # 27.31/ # 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1 | МВИ.МН5662 -2016 |
| 2.8 *** |  | # 27.31/ # 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1 | МВИ.МН5662 -2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.9 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ # 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1 | МВИ.МН5662 -2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 *** |  | # 27.31/ # 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 | МВИ.МН5662 -2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных