|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5418 |
| от 05.08.2022 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 05 августа 2022 года

|  |
| --- |
|  жилищно-эксплуатационного участкаРайонного унитарного предприятия «Столбцовское ОКС» |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания:- скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала;- объемный расход воздуха | СН 4.02.03-2019СН 3.02.01-2019СН 3.02.02-2019ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,приложение К МВИ.ГМ 1879-2020 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | МВИ.ГМ 1879-2020 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Скорость истечения воздушных потоков  | СН 4.03.01-2019ТКП 629-2018 п.6.3.22ТНПА, проектная и эксплуатационная документацияФактические значение  | МВИ.ГМ 1879-2020 |
| *2.2\*\*\** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных