|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» | | | |
|  | |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации  № BY/112 2.5420  от 05.08.2022  на бланке № 0009923  на 2 листах  редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 05 августа 2022 года

лаборатории электрофизических измерений и испытаний

совместного общества с ограниченной ответственностью «Навитера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| **ул. Сурганова, д. 11, пом. 116, 220072, г. Минск** | | | | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | | Сопротивление изоляции | | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1,  п.4.4.29.2;  ТКП 181-2009  п.5.5.42,  Приложение Б п.Б.27.1,  п.Б.30.1 | МВИ. МН 4936-2014 |
| 2.1  \*\*\* | | Заземляющие  устройства | 27.90/  22.000 | | Сопротивление заземляющих устройств.  Удельное сопротивление грунта | | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6;  ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б,  п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ. МН 4937-2014 |
| 2.2  \*\*\* | | 27.90/  22.000 | | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | | ТКП 339-2011  п.4.4.28.2;  ТКП 181-2009  Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ. МН 4938-2014 |

| 2.3  \*\*\* | Заземляющие  устройства | 27.90/  22.000 | Проверка “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011  п.4.4.26.3, п.4.4.28.5;  ТКП 181-2009  Приложение Б, п.Б.29.8;  ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 4939-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных