|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.5420от 05.08.2022на бланке № 0009923на 2 листахредакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 05 августа 2022 года

лаборатории электрофизических измерений и испытаний

совместного общества с ограниченной ответственностью «Навитера»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Сурганова, д. 11, пом. 116, 220072, г. Минск** |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1,п.4.4.29.2;ТКП 181-2009п.5.5.42,Приложение Б п.Б.27.1,п.Б.30.1 | МВИ. МН 4936-2014 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющиеустройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств.Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6;ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б,п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ. МН 4937-2014 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011п.4.4.28.2;ТКП 181-2009Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ. МН 4938-2014 |

| 2.3\*\*\* | Заземляющиеустройства | 27.90/22.000 | Проверка “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011п.4.4.26.3, п.4.4.28.5;ТКП 181-2009Приложение Б, п.Б.29.8;ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 4939-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных