Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3699

от « 9 »  ноября  2009г.

## На 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории

Коммунального унитарного предприятия

«Лоевский комбинат строительных материалов»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Кирпич керамический |  | Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе Отбитости угла и ребер глубиной более 5мм и длиной от 10мм до 15 мм Трещины, протяженностью до 30 мм по плашку на ложковых и тычковых гранях Отклонение от перпендикулярности граней: - по ложку и плашку - по тычку Отклонение от номинальных размеров по длине, ширине, толщине Водопоглощение | СТБ 1160-99 п.5.3 СТБ 1160-99 п.5.3 СТБ 1160-99 п.5.2.1.2 СТБ 1160-99 п.5.2.1.2 СТБ 1160-99 п.4.2 СТБ 1160-99 п.4.2 СТБ 1160-99 п.5.4 | ГОСТ 8462-85 п.3.2 ГОСТ 8462-85 п.3.3 СТБ 1160-99 п.7.3 СТБ 1160-99 п.7.4 СТБ 1160-99 п.7.5 СТБ 1160-99 п.7.1, п.7.2 ГОСТ 7025-91 п.2 |

BY/112 02.2.0.3699                                                                                           Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпич керамический |  | Масса в высушенном состоянии Марка по прочности | СТБ 1160-99 п.5.6 СТБ 1160-99 п. 4.4. | ГОСТ 7025-91 п.2 СТБ 1160-99 п.5.3 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                                                          А.В.Казачок