|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4966 |
| от 06.10.2017 |
| на бланке № 0009936  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от06 октября 2022 года | |
|  |  |

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории электроцеха  Открытого акционерного общества «Гомельстекло» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул.Михаила Ломоносова, 25, 246030, г.Гомель, Республика Беларусь** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  Приложение Б  п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0051-2022 |
| 1.2  \*\*\* | 27.32/  29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009  Приложение Б п.Б.30.2.1  п.Б.30.2.2 | АМИ.ГМ 0052-2022 |
| 2.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, электродвигатели переменного тока до  1000 В, воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000  27.11/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  п.6.7,  Приложение Б  п.Б.27.1,  Б.7.2, Б.30.1, Б.31.9.1 | АМИ.ГМ 0051-2022 |
| 3.1  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009  п.5.8, п.5.9.1,  Приложение Б  п.Б.29.4 | АМИ.ГМ 0050-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009  п.5.8, п.6.7,  Приложение Б  п.Б.29.2 | АМИ.ГМ 0050-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных