|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» | | | |
|  | |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации  № BY/112 2.5434  от 16.09.2022  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах  редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 16 сентября 2022 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «МОСТА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | | Наименование характеристики (показатель, параметры) | | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| **ул. Семёнова, 1а, 220006, г. Минск** | | | | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и  сооружения  (системы  вентиляции  с естественным  побуждением  в помещениях  жилых,  общественных,  административных и производственных зданий, мини-котельных,  котельных,  газораспределительных подстанций) | | 100.13/ 23.000 | | Скорость движения воздуха | | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009,  Приложение К  АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/ 23.000 | | Расход воздуха | | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3\*\*\* | 100.13/ 23.000 | | Кратность  воздухообмена | | СН 4.02.03-2019  СН 3.02.02-2019  СН 3.02.01-2019  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4\*\*\* | 100.13/  23.000 | | Наличие тяги | | СТБ 2039-2010 п.8.7  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2039-2010 п.8.7  АМИ.МН 0006-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1\*\*\* | Здания и  сооружения  (системы  вентиляции  с принудительным  побуждением  в помещениях  жилых,  общественных,  административных и производственных зданий, мини-котельных,  котельных,  газораспределительных подстанций) | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019,  СП 1.03.02-2020  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2\*\*\* | 100.13/  23.000 | Расход воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.3\*\*\* | 100.13/  23.000 | Давление  (статическое, динамическое, полное) | ГОСТ 12.3.018-79 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных