|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3765 от «09» марта 2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Испытательной лаборатории

Филиала «Электромонтажное управление №1»

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г) | МВИ МН 3021-2008 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами - заземленными установками и элементами заземленных установок Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 3022-2008 МВИ МН 3022-2008 МВИ МН 3022-2008 МВИ МН 3022-2008 МВИ МН 3019-2008 |
| Заземлители предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 3022-2008 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗ0 Отключающий дифференциальный ток Время отключения | ПУЭ, ПТЭ СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ МН 3021-2008 МВИ МН 3020-2008 МВИ МН 3020-2008 МВИ МН 3020-2008 |

### Директор БелГИМ -

### Руководитель

### Органа по аккредитации  					Н.А. Жагора