|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5439 от 14 октября 2022 года на бланке № 0010011 _____________ на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 октября 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

"Стандарт промышленной безопасности"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Промышленная, 7, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздушного потока, м/с | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019, Приложение Г СН 3.02.02-2019, Приложение Д Проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха), м3/ч |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021, п.10.3, 11.1-11.3 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (дымовые и вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении, ч-1 | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019, Приложение Г СН 3.02.02-2019, Приложение Д Проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021, п.10.2, 10.3, 11.1-11.4 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов, помещений |  | АМИ.МН 0006-2021, п.10.3, 11.1 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздушного потока, м/с |  | АМИ.МН 0006-2021, п.10.1, 10.3, 11.1 |
| 2.4 *** | Здания и сооружения (дымовые и вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха), м3/час | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019, Приложение Г СН 3.02.02-2019, Приложение Д Проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021, п.10.1, 10.3, 11.1-11.3 |
| 2.5 *** |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021, п.10.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |