|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5441 |
| от 14 октября 2022 года |
| на бланке № 0009997  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 14 октября 2022 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  Общества с дополнительной ответственностью "ПЛАМЭЛИТ" | | | | | | |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/  23.000 | Аэродинамические испытания:  - скорость движения воздуха  - расход воздуха | СН 4.02.03-2019  СН 3.02.01-2019 приложение Г,  СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629-2018 п.6.3.22  Фактические значения  Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,  приложение К  МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.3  \*\*\* | 100.13/  29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещений | Фактические значения  Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,  приложение К  МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 п.6.3.22  Фактические значения  Проектная и эксплуатационная документация  Фактические значение | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.2  \*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/  41.000  100.13/  23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010  Фактические значения  Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 МВИ.ГМ.1879-2020 |

Примечание:

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных