|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5441 |
| от 14 октября 2022 года |
| на бланке № 0009997на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 14 октября 2022 года |

|  |
| --- |
| испытательной лабораторииОбщества с дополнительной ответственностью "ПЛАМЭЛИТ" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания:- скорость движения воздуха- расход воздуха | СН 4.02.03-2019СН 3.02.01-2019 приложение Г, СН 3.02.02-2019 приложение ДТКП 629-2018 п.6.3.22Фактические значенияПроектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения  | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.3\*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещений | Фактические значенияПроектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха  | ТКП 629-2018 п.6.3.22Фактические значенияПроектная и эксплуатационная документацияФактические значение  | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.2\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/41.000100.13/23.000 | Наличие тяги  | СТБ 2039-2010Фактические значенияПроектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 МВИ.ГМ.1879-2020 |

Примечание:

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных