|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3874 от 20 апреля 2009г. |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электрофизических измерений

Производственного монтажно-наладочного частного

унитарного предприятия «СПЕЦТЕХНАЛАДКА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1000 В, в т.ч. кабельные линии . | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 3078-2009 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 3081-2009 МВИ Мн 3080-2009 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 3079-2009 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 3081-2009 |

Директор БелГИМ 								Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации