Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0522

от «01» февраля 1999 г.

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «_20_» _апреля  2009 г

Электротехническая лаборатория электроцеха №12

Республиканского унитарного предприятия

«МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

| № п/п | Наименование объекта или видов испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытания | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроустановки до 1кВ | 31.52.01 | Сопротивление изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6 издание Энергоатомиздат, 1987г. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат,1989г. | МВИ Мн 867-2005 |
| 2 | Заземляющие устройства электроустановок до и свыше1 кВ | 31.52.01 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземлёнными элементами; - заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземлённой нейтралью измерением сопротивления цепи фаза-нуль, с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 865-2005 МВИ Мн 870-2005 МВИ Мн 868-2005 |
| 3 | Заземлителеи, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений | 31.52.01 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 865-2005 |
| 4 | Силовые кабельные линии на напряжение до 10кВ | 31.52.01 | Сопротивление изоляции Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60кВ | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 867-2005 МВИ Мн 866-2005 МВИ Мн 866-2005 |

№ BY/112 02.2.0.0522                                                                                              Лист 2, листов 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Трансформаторное масло | 31.52.01 | Пробивное напряжение при частоте 50Гц | ПТЭ | ГОСТ 6581-75 МВИ Мн 869-2005 |
| 6 | Средства защиты: - слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками; - указатели напряжения до и выше 1кВ; - изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, токоизмерительные клещи; - диэлектрические перчатки, боты и галоши. | 31.52.01 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты и повышенным выпрямленным напряжением | ПТЭ | МВИ Мн 871-2005 |

Директор БелГИМ –

руководитель органа                                                                           Н.А. Жагора

по аккредитации