Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5316

от 03 сентября 2021 года

на бланке №_______

на 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «03» сентября 2021 года

лаборатории контроля металлов и сварки

Учреждения образования "Центр подготовки, повышения квалификации

и переподготовки кадров "ПромТехОбразование"

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Адрес лаборатории: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича 2/6-3, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.Трубопроводы пара и горячей воды; 2.Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; 3.Сосуды, работающие под давлением; 4.Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов; 5.Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; 6.Металлические конструкции; 7.Арматура и закладные детали железобетонных конструкций; 8. Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы; 9. Грузоподъемные краны; | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; | ТКП 169-2018 ТКП 039-2006 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-2.02-316-2018 ТКП 45-5.03-307-2017 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ 2350-2013 СН 1.03.01-2019 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016г. № 7 | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | 1.Трубопроводы пара и горячей воды; 2.Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; 3.Сосуды, работающие под давлением; 4.Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов; 5.Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; 6.Металлические конструкции; 7.Арматура и закладные детали железобетонных конструкций; 8. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы; 9.Грузоподъемные краны | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод): - основной металл | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 30.05.2017г. № 22 | ГОСТ 23479-79 СТБ 2174-2011 |
| 3.1 | 1.Трубопроводы пара и горячей воды; 2.Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; 3.Сосуды, работающие под давлением; 4.Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов; 5.Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; 6.Металлические конструкции; 7.Арматура и закладные детали железобетонных конструкций; 8. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы; 9.Грузоподъемные краны; | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение: - основной металл, - сварные соединения - испытание на статический изгиб: - основной металл, - сварные соединения | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъёмников (в ред. постановлений МЧС от 01.03.2011 г. №18) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 N 100) Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мпа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °с (в редакции Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 10 марта 2015 г. № 4) | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10922-2012 СТБ ЕН 895-2002 СТБ 2174-2011 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 8695-75 |
| 3.2 |  |  | - испытание на сплющивание: - основной металл, - сварные соединения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | 1. Трубопроводы пара и горячей воды; 2. Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; 3. Сосуды, работающие под давлением; 4. Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов; 5. Технологические трубопроводы; 6. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 29.121 | - испытание на сплющивание: - основной металл, - сварные соединения | - Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов (в редакции Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66) | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10922-2012 СТБ ЕН 895-2002 СТБ 2174-2011 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 1320-2003 |
| 3.4 | 1.Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; 2.Сосуды, работающие под давлением; 3.Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов; 4.Технологическое оборудование; 5.Металлические конструкции; 6.Грузоподъемные краны | 24.10/ 29.121 | - испытание на излом: - основной металл, - сварные соединения |  |  |

- Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

- Руководитель органа

- по аккредитации Республики Беларусь –

- директор государственного

- предприятия «БГЦА»			                     	                           Е.В.Бережных