|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5455 от 20 января 2023 года на бланке на 2 листах редакция 01 |  |

ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 20 января 2023 года

испытательной лаборатории

Производственно-торгового унитарного предприятия «Могилевский комбинат противопожарных работ» республиканского государственно - общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| переулок Коммунистический, дом 3, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019, Приложение Г СН 3.02.02-2019, Приложение Д ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 п. 10.1 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 п. 11.2-11.3 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 п. 11.4 |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.3, п. 11.1 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.1 |
| 2.2 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.2.2 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных