| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.4355 |  |  |
| от 15.02.2013 |  |  |
| на бланке № | ___________ |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 февраля.2023 года

электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Энергия Металла"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Волгоградская, 14, пом. 98, 246020, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 таблица Б.7.2 п.5 | АМИ.ГМ 0143-2022 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0143-2022 |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.31.9.1 | АМИ.ГМ 0143-2022 |
| 4.1 *** | Трансформаторы тока |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 | АМИ.ГМ 0143-2022 |
| 5.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0143-2022 |
| 5.2 *** |  |  | 27.32/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП181-2009 п. Б.27.3 | АМИ.ГМ 0144-2022 |
| 6.1 *** | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0142-2022 АМИ.ГМ 0144-2022 |
| 6.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0142-2022 |
| 6.3 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8. ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5. ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0144-2022 |
| 7.1 *** | Изделия медицинской техники |  | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 АМИ.ГМ 0143-2022 |
| 8.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток УЗО | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГМ 0145-2022 |
| 8.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | АМИ.ГМ 0145-2022 |
| 9.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | АМИ.ГМ 0145-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |