|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5461 от 10.02.2023 на бланке на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 февраля 2023 года

испытательной лаборатории

Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство" г.Чашники Чашникского района»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211149, Витебская область, г. Чашники, ул. Советская, д. 59 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | - Здания и сооружения (дымовые каналы ) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов | Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.3*** |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, количество удаляемого воздуха (расход воздуха) | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.04-2019 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.3*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения ( дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами экологической лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								   Е.В. Бережных