|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4353 от 15.02.2013 на бланке ________ на 3 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 февраля 2023 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелСтройВариант»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Янки Купалы.110, 224028, г.Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009, Приложение К МВИ.БР 207-2010 |
| 1.2 *** 1.3 *** |  | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) Геометрические размеры каналов и помещений | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009, Приложение К МВИ.БР 207-2010 СТБ 2021-2009, Приложение К МВИ.БР 207-2010 |
| 1.4 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | МВИ.БР 207-2010 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытания | МВИ.БР 207-2010 |
| 2.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов |  | МВИ.БР 207-2010 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  | МВИ.БР 207-2010 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б П.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п..413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | МВИ.БР 179-2016 |
| 6.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 179-2016 |
| 7.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.7.2 табл.Б.7.1, Б.7.2, п.5 | МВИ.БР 02-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                      по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В. Бережных