|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112.02.1.0.1592 от «13» июля 2009г. на 2 листах |
| --- | --- |

# Область аккредитации

## Научно-исследовательской лаборатории биохимии биологически активных веществ

## Учреждения образования  «Гродненский государственный университет

## имени Янки Купалы»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Свободные аминокислоты | 99.59.15 | Молярная концентрация: | ТНПА на объекты исследований | МВИ.МН 3201-2009 «Определение содержа |
| и их производные в тканях и биологических |  | цистеиновая кислота СА Д – ( 3-20 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,8% |  | ния свободных амино-кислот и их производных методом высокоэф |
| жидкостях человека |  | аспарагиновая кислота Asp Д – ( 10-200 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,0%, воспр. – 5,5% |  | фективной жидкостной хроматографии» Свидетельство об аттестации |
|  |  | глутаминовая кислота Glu Д – ( 20-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,8%, воспр. – 6,1% |  | БелГИМ от 25.06.2009 г. №528/2009 |
|  |  | аспарагин Asn Д – ( 10-100 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,8%, воспр. – 4,6% |  |  |
|  |  | серин Ser Д – ( 100-900 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,3%, воспр. – 6,8% |  |  |
|  |  | ά-аминоадипиновая кислота άAAA Д – ( 3-20 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,3%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | глутамин Gln Д – ( 100-1000 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,7%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | гистидин His Д – ( 20-150 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,9% |  |  |
|  |  | глицин Gly Д – ( 100-700 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,1%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | треонин Thr Д – ( 50-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,5%, воспр. – 4,6% |  |  |
|  |  | цитруллин Ctr Д – ( 10-100 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,9%, воспр. – 4,8% |  |  |

№ BY/112.02.1.0. ______									         Лист 2  Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свободные аминокислоты | 99.59.15 | Молярная концентрация: | ТНПА на объекты исследований | МВИ.МН 3201-2009 «Определение содержа |
| и их производные в тканях и биологических |  | аргинин Arg Д – ( 10-150 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,4%, воспр. – 4,5% |  | ния свободных амино-кислот и их производных методом высокоэф |
| жидкостях человека |  | аланин Ala Д – ( 100-800 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,7%, воспр. – 6,9% |  | фективной жидкостной хроматографии» Свидетельство об аттестации |
|  |  | таурин Tau Д – ( 50-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,9%, воспр. – 5,8% |  | БелГИМ от 25.06.2009 г. №528/2009 |
|  |  | тирозин Tyr Д – ( 10-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,2%, воспр. – 4,3% |  |  |
|  |  | валин Val Д – ( 10-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,8%, воспр. – 4,9% |  |  |
|  |  | метионин Met Д – ( 15-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,2%, воспр. – 4,6% |  |  |
|  |  | триптофан Trp Д – ( 20-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,9% |  |  |
|  |  | фенилаланин Phe Д – ( 20-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,3%, воспр. – 5,6% |  |  |
|  |  | изолейцин Ile Д – ( 10-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,9%, воспр. – 5,4% |  |  |
|  |  | лейцин Leu Д – ( 30-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,7% |  |  |
|  |  | гидроксипролин HPro Д – ( 5-100 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,1%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | орнитин Orn Д – ( 50-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 7,4%, воспр. – 9,6% |  |  |
|  |  | лизин Lys Д – ( 30-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 7,8%, воспр. – 9,4% |  |  |
|  |  | пролин Pro Д – ( 50-350 ) мкмоль/дм3; повт. – 5,8%, воспр. – 9,3% |  |  |

Примечание:

Д – диапазон определяемых концентраций;

повт. – предел повторяемости;

воспр. – предел внутрилабораторной воспроизводимости

Директор БелГИМ –

Руководитель Органа по аккредитации					Н.А. Жагора

# Область деятельности

## Научно-исследовательской лаборатории биохимии биологически активных веществ

## Учреждения образования  «Гродненский государственный университет

## имени Янки Купалы»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Свободные аминокислоты | 99.59.15 | Молярная концентрация: |  | МВИ.МН 3201-2009 «Определение содержа |
| и их производные в тканях и биологических | 99.59.08 | цистеиновая кислота СА Д – ( 3-20 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,8% |  | ния свободных амино-кислот и их производных методом высокоэф |
| жидкостях человека |  | аспарагиновая кислота Asp Д – ( 10-200 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,0%, воспр. – 5,5% |  | фективной жидкостной хроматографии» Свидетельство об аттестации |
|  |  | глутаминовая кислота Glu Д – ( 20-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,8%, воспр. – 6,1% |  | БелГИМ от 25.06.2009 г. №528/2009 |
|  |  | аспарагин Asn Д – ( 10-100 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,8%, воспр. – 4,6% |  |  |
|  |  | серин Ser Д – ( 100-900 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,3%, воспр. – 6,8% |  |  |
|  |  | ά-аминоадипиновая кислота άAAA Д – ( 3-20 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,3%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | глутамин Gln Д – ( 100-1000 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,7%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | гистидин His Д – ( 20-150 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,9% |  |  |
|  |  | глицин Gly Д – ( 100-700 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,1%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | треонин Thr Д – ( 50-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,5%, воспр. – 4,6% |  |  |
|  |  | цитруллин Ctr Д – ( 10-100 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,9%, воспр. – 4,8% |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свободные аминокислоты | 99.59.15 | Молярная концентрация: |  | МВИ.МН 3201-2009 «Определение содержа |
| и их производные в тканях и биологических | 99.59.08 | аргинин Arg Д – ( 10-150 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,4%, воспр. – 4,5% |  | ния свободных амино-кислот и их производных методом высокоэф |
| жидкостях человека |  | аланин Ala Д – ( 100-800 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,7%, воспр. – 6,9% |  | фективной жидкостной хроматографии» Свидетельство об аттестации |
|  |  | таурин Tau Д – ( 50-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,9%, воспр. – 5,8% |  | БелГИМ от 25.06.2009 г. №528/2009 |
|  |  | тирозин Tyr Д – ( 10-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,2%, воспр. – 4,3% |  |  |
|  |  | валин Val Д – ( 10-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,8%, воспр. – 4,9% |  |  |
|  |  | метионин Met Д – ( 15-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,2%, воспр. – 4,6% |  |  |
|  |  | триптофан Trp Д – ( 20-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,9% |  |  |
|  |  | фенилаланин Phe Д – ( 20-400 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,3%, воспр. – 5,6% |  |  |
|  |  | изолейцин Ile Д – ( 10-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,9%, воспр. – 5,4% |  |  |
|  |  | лейцин Leu Д – ( 30-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 2,6%, воспр. – 4,7% |  |  |
|  |  | гидроксипролин HPro Д – ( 5-100 ) мкмоль/дм3; повт. – 3,1%, воспр. – 5,1% |  |  |
|  |  | орнитин Orn Д – ( 50-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 7,4%, воспр. – 9,6% |  |  |
|  |  | лизин Lys Д – ( 30-300 ) мкмоль/дм3; повт. – 7,8%, воспр. – 9,4% |  |  |
|  |  | пролин Pro Д – ( 50-350 ) мкмоль/дм3; повт. – 5,8%, воспр. – 9,3% |  |  |

Примечание:

Д – диапазон определяемых концентраций;

повт. – предел повторяемости;

воспр. – предел внутрилабораторной воспроизводимости

Заведующий НИЛ биохимии

биологически активных веществ

УО «ГрГУ им. Янки Купалы»

д.м.н., профессор								Л.И. Нефедов