|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0481 от 27 июля 1998 года на бланке №0007661 на 7 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 марта 2023 года

лаборатории контроля качества сточных вод

Открытого акционерного общества «Слонимский водоканал»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Пушкина, 120, 231800, г.Слоним, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 1.2 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12 ед.рН | Решения территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д-св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.4 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д-50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.5 * |  | 100.05/ 08.156 | Хром (VI) Д-св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 1.6 * |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д-5-800 мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д-0,10-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.8 * |  | 100.05/ 08.079 | Аммоний-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 * | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Фосфат-ион Д-0,25-25,0 мг/дм3 | Решения территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.10 * |  | 100.05/ 08.155 | Формальдегид Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |
| 1.11 * |  | 100.05/ 08.155 | Фенол Д-0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 1.12 * |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-0,025-1,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 1.13 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3, |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.14 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д-2,00-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.15 * |  | 100.05/ 08.079 | Сульфат-ион Д-0,5-200 мг/дм3, |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.16 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д-10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.17 * |  | 100.05/ 08.079 | Хлорид-ион Д-0,5-200 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.18 * |  | 100.05/ 08.032 | Медь Д-0,001-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.19 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д-0,100-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.20 * |  | 100.05/ 08.032 | Железо Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.21 * |  | 100.05/ 08.032 | Никель Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.22 * |  | 100.05/ 08.032 | Хром Д-0,002-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.23 * |  | 100.05/ 08.155 | Цинк Д-0,005-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 * | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Магний-ион Д-0,25-2500 мг/дм3 | Решения территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.25 * |  | 100.05/ 08.079 | Стронций-ион Д-0,25-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.26 * |  | 100.05/ 08.079 | Барий-ион Д-0,1-10 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.27 * |  | 100.05/ 08.079 | Кальций-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 1.28 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д- св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г |
| 1.29 * |  | 100.05/ 08.032 | Кадмий Д-0,0005-1,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.30 * |  | 100.05/ 08.032 | Свинец Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.31 * |  | 100.05/ 08.032 | Алюминий Д-0,02-20,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 1.32 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион Д- 0,0025-0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.33 * |  | 100.05/ 08.079 | Нитрит-ион Д-0,2-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.34 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион Д-0,020-0,45 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.35 * |  | 100.05/ 08.079 | Нитрат-ион Д-0,2-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 1.36 ** |  | 100.05/ 08.156 | Сульфид-ион (сульфиды, сероводород) Д- 0,01-1,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05.31-2014 |
| 1.37* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1.38 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-0,5-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 1.39 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион (в пересчете на фосфор) Д- св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 1.40 ** |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный Д-0,2-20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 *** | Поверхност-ные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 Инструкция по применению № 037-0409 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 Инструкция по применению №037-0409, гл.2 |
| 2.2 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д – св.3,0 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д-0,10-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.4 * |  | 100.03/ 08.079 | Аммоний-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.5 * |  | 100.03/ 08.079 | Фосфат-ион Д-0,25-25,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.6 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром (VI) Д-св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 2.8 * |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д-5,0-800 мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 2.9 * |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-0,025-1,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.10 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д-50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.11 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.12 * |  | 100.03/ 08.155 | Фенол Д-0,0005-25,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.155 | Формальдегид Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 * | Поверхност-ные воды | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д-2,00-40,0 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.079 | Сульфат-ион Д-0,5-200 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.16 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион Д-10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.079 | Хлорид-ион Д-0,50-200 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.18 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д-0,100-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.19 * |  | 100.03/ 08.032 | Железо Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.20 * |  | 100.03/ 08.155 | Цинк Д-0,005-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.21 * |  | 100.03/ 08.032 | Медь Д-0,001-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.22 * |  | 100.03/ 08.032 | Хром Д-0,002-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.23 * |  | 100.03/ 08.032 | Никель Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.24 * |  | 100.03/ 08.032 | Алюминий Д-0,02-20,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.25 * |  | 100.03/ 08.032 | Свинец Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.26 * |  | 100.03/ 08.032 | Кадмий Д-0,0005-1,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.27 * |  | 100.03/ 08.079 | Магний-ион Д-0,25-2500 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.28 * |  | 100.03/ 08.079 | Стронций-ион Д-0,25-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.29 * |  | 100.03/ 08.079 | Барий-ион Д-0,1-10 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 2.30 * |  | 100.03/ 08.079 | Кальций-ион Д-0,5-5000 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.31 * | Поверхност-ные воды | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д- св. 0,005 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ 18309-2014 метод Г |
| 2.32 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ион Д-0,020-0,45 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.33 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрат-ион Д-0,2-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.34 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д-0,0025-0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.35 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрит-ион Д-0,2-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 2.36 * |  | 100.03/ 07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 037-0409, гл.5 |
| 2.37 * |  | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, гл.3, п.14-16 |
| 2.38 * |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, гл.3, п.14-16 |
| 2.39 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион (в пересчете на фосфор) Д- св. 0,005мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 2.40 * |  | 100.03/ 08.082 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод А |
| 2.41 ** |  | 100.03/ 08.156 | Сульфид-ион (сульфиды, сероводород) Д- 0,010-1,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 2.42 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.43 * | Поверхност-ные воды | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-0,5-6 мгО2/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.44 ** |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный Д-0,2-20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных