Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3890

от 27 июля 2009 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Частного производственного унитарного предприятия «КранКоСервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения*1 | 29.03.01 29.04.01 29.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 16765-87 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 ТКП 054-2006 (02300) СНиП 3.03.01-87, раздел 8 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, глава 21 Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 |
| 2. Основной металл*1 | 29.03.01 29.04.01 29.56.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 |  | ГОСТ 12503-75 СТБ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Разделы 9, 14 Утв. Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий	Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Грузоподъемные краны

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 9 мм ÷ 17 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Контролируемая толщина по стали: Погрешность: | 0,6 ÷ 200 мм ± (0,01+0,005Нх) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности: Ширина раскрытия трещины | 2 ≥ 10 мкм |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий	Н.А.Жагора