|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0373 от 3 апреля 2000 года на бланке № 0009334 на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «14» апреля 2023 года

Могилевской контрольно-аналитической лаборатории

Могилевского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Академика Павлова, 5, 212013, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография -подлинность -определение примесей -количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II «¹» 2.2.29 ФЕАЭС «²» 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.2* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.3* |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность - количественное определение - показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 21.20/29.040 21.20/29.119 21.20/08.118 01.28/29.040 01.28/29.119 01.28/08.118 | Относительная плотность: - плотность - относительная плотность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.5* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.6* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН |  | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.7* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 21.10/08.118 21.20/08.118 | Содержание этанола: - пикнометрический метод |  | ГФ РБ II 2.9.10 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 1) |
| 1.8* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод |  | ГФ РБ II 2.5.12 (метод А) ФЕАЭС 2.1.5.12 (метод А) |
| 1.9* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ II 2.8.16; ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.10* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Определение потери в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |
| 1.11* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.12* |  |  | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.13* |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.14* |  | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II (0478), (0016) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 1.17* |  | 21.10/29.143 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 1.18* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы - средняя масса |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ II (РБ0006), (0672), (1807), (0676), (0478), (РБ0004), (РБ0003) |
| 1.19* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 1.20* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса (объем) содержимого упаковки |  | ФЕАЭС 2.1.9.16 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.21* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного препарата: - однородность дозирования - однородность высвобождаемой дозы |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (0671), (0672), (1807), (0676) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (0132), (0676), (1807) |
| 1.23* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнения механическими включениями -видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.24* |  | 01.28/11.116 01.28/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного сырья Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопический анализ) |
| 1.25* |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье Эфирные масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.12 (методы А, В) ФЕАЭС 2.1.8.12 (методики 1, 2) |
| 1.26* |  | 01.28/08.052 | Содержание экстрактивных веществ |  | ГФ РБ II Частные фармакоп. статьи на лекарствен. растительное сырье, стр. 1179 |
| 1.27* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 01.28/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность - количественное определение - определение примесей - кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II 4.1, 4.2 ГФ РБ II 2.5.8 ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II 2.4.7 ГФ РБ II # 2.5.50 ГФ РБ II # 6.2 ГФ РБ II # 6.3 ГФ РБ II # 2.2.90 ФЕАЭС 2.2.1, 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.11 ФЕАЭС 2.1.4.7 |
| 1.28* |  |  | - перекисное (пероксидное) число |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |
| 1.29* |  |  | - йодное число |  | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/08.149 21.20/08.149 01.28/08.149 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II 1 п.#1.3 ГФ РБ II 4.1 ГФ РБ II # 6.2 ФЕАЭС 2.1.3.1 ФЕАЭС 1.4 ФЕАЭС 2.2.1.1 |
| 1.31* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 | Органолептические показатели: - описание (вкус, цвет, блеск, запах, интенсивность окраски, прозрачность, форма, геометрические размеры, консистенция) |  | ГФ РБ II 1 п.1.1, #1.3 ГФ РБ II 2.2.4, 2.3.4 ГФ РБ II 5.11 ГФ РБ II # 6.2 ГФ РБ II # 6.3 03 СОП 016 ФЕАЭС 1.4, 2.1.2.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.32* |  | 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 | Упаковка Маркировка упаковки |  | ГФ РБ II 1 п.#1.3 03СОП016 ФЕАЭС 1.4 |
| 1.33* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Ситовой анализ: - размер частиц - измельчённость |  | ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II (РБ0004), (РБ0003) |
| 1.34* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Количественное определение талька и аэросила |  | ГФ РБ II (0478) |
| 1.35* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | ## Определение органолептических показателей: - примеси - посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.36* |  |  | ## - определение растворимости |  | ГФ РБ II 1 п.#1.3 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.37* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | -испытания на предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13 ГФ РБ II 1 п.#1.3 ГФ РБ II 4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.11, 2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.2.1.2, 1.4, 2.3.5.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.38* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/11.116 21.20/11.116 | -определение степени окрашивания жидкостей -окраска и интенсивность окраски жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.39* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | -определение прозрачности и степени мутности жидкостей -прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.40* |  | 01.28/11.116 | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II 2.8.4 ФЕАЭС 2.1.8.4 |
| 1.41* |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.42*** |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II # 5.17.10 ГФ РБ II 2.8.20. ФЕАЭС 2.1.7.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

«¹» – Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II). Второе издание. В двух томах. Введена в действие с 1 января 2013 года приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.04.2013 № 453.

«²» – Фармакопея Евразийского экономического союза (Фармакопея Союза). Введена в действие с 1 марта 2021 года решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 № 100.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Е.В. Бережных