|  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  |  |  |  |  | № BY/112 2.4384 |  |  |
|  |  |  |  |  | от 26.04.2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | на бланке № |  |  |
|  |  |  |  |  | на 13 листах |  |  |
|  |  |  |  |  | редакция 01 |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2023 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Политех-Оптимал» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| ул. Объездная, 8, 246023, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1.1 ** | Помещения зданий и сооружений, рабочие места | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 24940-2016 МВИ.ГМ.1867-2020 |
| 1.2 ** |  |  | Коэффициент естественной освещенности |  |  |  |  |

| 2.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий и селитебная территория | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.036-81 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.11.2011 №115 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава РБ от 06.12.2012 №191 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 3.2 ** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 3.3 ** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |

| 3.4 ** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГН-13 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2013 №132 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631:2-2003) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГН-9 от 25.01.2021№37 Санитарные нормы и правила, ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 25.07.2017 №73 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ от 08.02.2016 № 16 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 №33, гл. 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 №47, пп. 9,15-19 |
| 4.2 ** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 4.3 ** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 4.4 ** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового излучения |  |  |

| 4.5 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука -максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГН-11 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37-2005, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 12.12.2005 №217 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 25.07.2017 №73 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 ** |  | 100.12./35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот - общий уровень звукового давления - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава РБ от 06.12.2013 №121 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1694-2018 |

| 4.7 ** | Рабочие места | 100.12./35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 ** |  | 100.12./35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |

| 4.9 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока, нТл, в диапазонах частот 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | ГН-18 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 25.07.2017 №73 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0001-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 ** |  | 100.12/.35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | ГН-10 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава РБ от 14.12.2012 №198 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5755-2017 |
| 4.11 ** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 21.06.2010 №69 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 МВИ.ГМ.1882-2020 |

| 4.12 ** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля | ГН-18 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 25.07.2017 №73 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 МВИ.ГМ.1882-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 ** | Рабочие места, производственные и общественные помещения | 100.12/35.071 100.11/35.071 | Уровень аэроионизации воздуха: - количество положительных и отрицательных аэроионов - коэффициент униполярности | Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 02.08.2010 №104 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 25.07.2017 №73 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1164-2017 |

| 5.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация азота диоксид ДИ: (1-40) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация азота оксиды ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация аммиака ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация бензина ДИ: (50-1200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация бензола ДИ: (5-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,3–3,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: (2–150) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород) ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрации дизельного топлива ДИ: (250-6000) мг/ м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация диметилбензола (ксилол) ДИ: (20-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.11 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация керосина ДИ: (50-4000)мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных (аэрозоль масел) ДИ: (1-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуол) ДИ: (25-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация озона ДИ: (0,05-15) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация пропан-2-он (ацетон) ДИ: (100-10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация проп-2-ен-1-аль (акролеин) ДИ: (0,1-1) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация сера диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация сольвент-нафта ДИ: (20-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) ДИ: (0,69-2,7)мг/м3 (0,1-4) ppm |  | МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация трихлорэтена (трихлорэтилен) ДИ: (5-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.21 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация углеводородов алифатических предельных (углеводороды нефти) ДИ: (100-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация углерода оксид ДИ: (5-50) мг/м3 ДИ: (10-3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация формальдегида ДИ: (0,25-5,0)мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация хлора ДИ:(0,5 - 200)мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.26 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (2-250) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация этенилбензола (стирол) ДИ: (5-500) мг/м3 ДИ: (10-3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация этоксиэтана (диэтиловый эфир) ДИ: (100-600) мг/м3 (600-3000) мг/м3 (2000-60000)мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.30 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация бутана ДИ: (100-1000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация бутан-1-ола (бутиловый спирт) ДИ: (5-200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация хлорэтена (хлористый винил, хлорэтилен, этиленхлорид) ДИ: (2 - 300) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гексана ДИ: (10 -100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.34 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидразина ДИ: (0,05-4) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация диметиламина ДИ: (10-350) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.36 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (5-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.37 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация диэтиламина ДИ: (10-350) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.38 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация изобутана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.39 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация метанола ДИ: (50-1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.40 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация метилмеркаптана ДИ: (0,25-10) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.41 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация пропана ДИ: (100-1000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.42 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация пропан-бутана ДИ: (100 - 1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.43 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород) ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.44 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуола) ДИ: (25 – 500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.45 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация тетрахлорметана (четыреххлористый углерод) ДИ: (10 - 200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.46 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация фосфина ДИ: (0,01-0,03) мг/м3 ДИ: (0,03-0,5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.47 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация фуран-2-альдегида (фурфураль, фурфурол) ДИ: (5-700) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.48 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация хлорбензола ДИ: (50-200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.49 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (водород хлорид) ДИ: (2-150) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.50 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация трихлорметана (хлороформа) ДИ: (2-200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.51 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидроцианида (цианистый водород) ДИ: (0,1-2) мг/м3 ДИ: (0,2-10) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.52 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация этантиола (этилмеркаптан) ДИ: (0,25-50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.53 ** |  | 100.10/42.000 100.10.08.052 | Отбор проб, концентрация пыли ДИ: (0,25 –500,00)мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных