Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.2.0.0563

от 18 .10.1999

На 3-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июля2009

Службы изоляции и защиты от перенапряжений

Столбцовских электрических сетей

Филиала Минского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Минскэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объек- та или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформаторы силовые, автотрансформа-торы, трансформаторы тока | 31 52 13 | Измерение сопротивления изоляции Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) изоляции обмоток Измерение сопротивления обмоток постоянному току Проверка коэффициента трансформации Измерение потерь холос-того хода Измерение сопротивления короткого замыкания | Нормы и объем испыта-ний электрооборудова- ния Белорусской энерго-системы СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 ГОСТ 3484.2-88 п.4.2 ГОСТ 3484.2-88 п. 4.2 ГОСТ 3484.2-88 п. 2 ГОСТ 3484.2-88 п. 6 ГОСТ 3484.2-88 п.5 |
| Электрооборудо-вание и электро-установки переменного тока на напряжение 3кВ и выше | 31 52 13 | Испытание электрической прочности изоляции переменного напряжения до 100кВ частотой 50Гц Испытание электрической прочности изоляции по-стоянным током до 70кВ | СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 | ГОСТ 1516.2-97 р. 7 ГОСТ 17512-82 р. 2 ГОСТ 1516.2-97 р. 8 ГОСТ 17512-82 р. 8 |
| Вентильные разрядники | 31 52 13 | Измерение сопротивления вентильных разрядников Измерение тока проводи-мости вентильных разряд-ников | СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 | ГОСТ 16357-83 п. 6.2.14 ГОСТ 16357-83 п. 6.2.14 |

ВУ/112 02.2.0.0563                                                                                                                           Лист 2  Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппараты элект-рические перемен-ного и постоянно-го тока до 1000 В | 31 52 13 | Измерение сопротивления изоляции | Нормы и объем испыта-ний электрооборудования Белорусской энергосис-темы (Концерн «Белэнер-го», СТП 09110.20.366-08 «Правила технической эксплуатации электроус-тановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание. Энерго-атомиздат, 1986г. | ГОСТ 2933-93 п. 3.12 МВИ Мн 1035-2003 |
| Силовые кабель-ные линии до 1000 В с бумажно-масляной изоляцией | 31 52 13 | Измерение сопротивления изоляции. Испытание электрической прочности изоляции пос-тоянным током до 70кВ | Нормы и объем испыта-ний электрооборудования Белорусской энергосис-темы СТП 09110.20.366-08 | ГОСТ 1516.2-97 р. 8 МВИ Мн 1035-2003 |
| Заземляющие устройства | 31 99 13 | Проверка соединений заземлителей с заземляе-мыми элементами Измерение сопротивления заземляющих устройств Испытание цепи фаза-нуль (проверка срабатыва-ния защиты) в электро-установках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали. | Нормы и объем испыта-ний электрооборудования Белорусской энергосис-темы СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 СТП 09110.20.366-08 | МВИ Мн 1881-2003 МВИ Мн 1881-2003 МВИ Мн 1036-2003 |
| Средства защиты: ● диэлектрические перчатки, галоши, боты; ● указатели напря-жения до и выше 1000В; ● изолирующие и измерительные штанги; ● электроизмери-тельные и изолиру-ющие клещи; ● Слесарно-мон-тажный инстру-мент с изолирую-щими рукоятками | 31 99 13 | Испытание электрической прочности изоляции. Ток утечки. Испытание электрической прочности изоляции. Порог зажигания. Испытание электрической прочности изоляции. Испытание электрической прочности изоляции. Испытание электрической прочности изоляции. | СТП 09110.03.606-07 «Инструкция по применению средств защиты в электроустановках» МВИ Мн 3099-2009. | МВИ Мн 3099-2009 |

ВУ/112 02.2.0.0563                                                                                                                             Лист 3 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло транс-форматорное | 23 52 13 23 24 13 23 24 13 23 24 13 23 24 13 23 52 13 23 52 13 | Пробивное напряжение Кислотное число Качественное определение наличия водорастворимых кислот и щелочей Наличие воды Массовая доля раствори-мой воды Температура вспышки в закрытом тигле Тангенс угла диэлектри-ческих потерь | Нормы и объем испыта-ний электрооборудования Белорусской энергосис-темы СТП 09110.20.366-08 Руководящие указания по эксплуатации трансфор-маторных масел. Концерн Белэнерго, 1999 | ГОСТ 6581-75 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6307-75 ГОСТ 1547-84 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 6581-75 п.2 |

Директор БелГИМ – Руководитель

Органа по аккредитации                                                                                      Н.А.Жагора