|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4828 от 15 июля 2016 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2023 года

испытательной лаборатории по электротехническим измерениям отдела испытаний, ремонта и поверки контрольно-измерительных приборов

филиала «Минское ремонтно-производственное управление»

производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223021, Минская обл, Минский район, Щомыслицкий с/с, 61, район д.Дворицкая Слобода |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339–2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051–2022 |
| 1.2 *** | Соединения изолирующие фланцевые СИФ | 27.90/ 22.000 | Электрическое сопротивление между изолированными частями | ТУ BY 100008077.004-2018 п.1.2.1 | МВИ.МН 6084-2018 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339–2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, п.Б.30.10 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054–2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0053–2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339–2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052–2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных