Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112.02.2.0. 3894

от  7 сентября    2009г.

На 2 листах     Лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Измерительной   лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью  «ПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| Линии кабельные абонентские городских и сельских телефонных сетей. | 32 99 99 | Измерение электрического сопротивления изоляции кабельных линий | РД РБ 02140.08-2001 п. 6.3, п. 8.3 РД РБ 02140.09-2001 п. 6.2.3, п. 6.6.4 |  | МВИ.МН 2968-2008 |  |
|  | 32 99 99 | Измерение электрического сопротивления цепи абонентских кабельных линий (сопротивление шлейфа) | РД РБ 02140.08-2001 п. 6.1, п 7.1 РД РБ 02140.09-2001 п. 6.2.1, п. 6.6.1 |  | МВИ.МН 2968-2008 |  |
|  | 32 99 99 | Измерение асимметрии сопротивлений жил | РД РБ 02140.08-2001 п. 6.2, п 7.1 РД РБ 02140.09-2001 п. 6.2.2, п. 6.6.2 |  | МВИ.МН 2968-2008 |  |
|  | 32 9999 | Измерение рабочей емкости электрических цепей кабельных линий | РД РБ 02140.08-2001 п. 6.4 РД РБ 02140.09-2001 п. 6.2.4, п. 6.6.3 |  | МВИ.МН 2968-2008 |  |
| Структурирован-ные кабельные системы | 32 99 99 | Измерение параметров медных кабелей связи: -длина линии: -время распостранения сигнала -вносимые потери; -переходное затухание; -защищенность; -обратные потери | ISO /IEC 11801 |  | МВИ МН3146-2009 |  |

№ ВУ/112.02.2.0.3738                                                             Листов 2   лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки до 1000 В, в т.ч. кабельные линии . | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 2965-2008 |
| Заземляющие устройства электроустано-вок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2966-2008 МВИ Мн 2966-2008 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 2967-2008 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2966-2009 |

Директор БелГИМ 				Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации