Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3527

от «13 »ноября  2006г.

на    9   листах

## ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «09» ноября 2009 г.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  ЛАБОРАТОРИИ

БОРИСОВСКОГО ФИЛИАЛА

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОЧЕРНЕГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ «БЕЛОРУСНЕФТЬ-МИНСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ИЛИ ВИДА ИСПЫТАНИЙ | КОД МКС | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИЛИ ВИДА ИСПЫТАНИЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТНПА, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ | МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензины автомобильные | 11.24.09 | Плотность при 15 0С Д.и.: 0,6-1,0 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 Д.и.: 600-850 кг/дм3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | ТУ 38.001165-2003 ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ 31077-2002 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ Р 51069-97 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  | 11.32.09 | Фракционный состав Д.и.: 30-250 0С Сх.: по рис.6 и 10-80%: 1,2+1,38S0С 90%: 1,1+1,08S0С н.к и к.к.: 3,50С Воспр.: по рис.6 и 10-80%: 3,0+2,63S0С 90%: 2,0+2,49S0С н.к.: 8,50С; к.к.: 10,50С Сх.: табл.: 6,7,8 Воспр.: табл. 6,7,8. |  | ГОСТ 2177-99 (метод А) СТБ ИСО 3405-2003 |
|  | 11.24.09 | Кислотность Д.и.:до 0,5;0,5-1,0; св.1,0 мгКОН/г Сх.:0,08;0,1;0,2 Воспр.: 0,2; 0,25 |  | ГОСТ 5985-79 (ТУ 38.001165-2003 п.5.2) |
|  | 11.32.09 | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг/100см3 Сх.: 0,882+0,2746х Воспр.: 1,06+0,5567х |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) |
|  | 11.24.09 | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 |

| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | Лист 2 Листов 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Бензины автомобильные | 11.32.09 | Массовая доля серы Д.и.: 0,01-0,5% Сх.:0,0094% Воспр.:0,05% | ТУ 38.001165-2003 ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ 31077-2002 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 19121-73 |
|  | 11.24.09 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4 -10 pΗ Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  | 11.08.09 | Содержание механических примесей и воды |  |  | Визуально (ТУ 38.001165-2003 п.5.3) |
|  | 11.08.09 | Цвет |  |  | Визуально (ТУ 38.001165-2003 п.5.3) |
|  | 11.08.09 | Внешний вид |  |  | Визуально (ГОСТ 31077-2002 п.7.3) |
| Топлива дизельные | 11.24.09 | Плотность при 150С Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 Д.и.: 0,6-1,0 г/см3 Сх.: 0,0005г/см3 Воспр.: 0,0012 г/с/м3 | СТБ 1658-2006 ТУ 38.401-58-296-2005 ГОСТ Р 51065-97 ТНПА на конкретный вид продукции |  | СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ 3900-85 ГОСТ 31072-2002 ГОСТ Р51069-97 |
|  | 11.32.09 | Фракционный состав Д.и.: 00С -4000С Сх.:0,41(∆С/∆V)+1,0 Воспр.:1,33(∆С/∆V)+1,8 |  |  | СТБ ИСО 3405-2003 ГОСТ 2177-89 |
|  | 11.24.09 | Вязкость при 400С Д.и.: 1-13 мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1) |  |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2000 |
|  | 11.54.09 | Температура вспышки Д.и.:40-1100С Сх.: 20С Воспр.: 60С |  |  | СТБ ИСО 2719-2002 ГОСТ 6356-75 |
|  | 11.24.09 | Температура помутнения Д.и.:-150С Сх.:10С Воспр.20С |  |  | ГОСТ 5066-91 (метод Б) |
|  | 11.24 09 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  | 11.32.09 | Концентрация фактических смол Д.И. 0-40 мг, Сх. 2мг |  |  | ГОСТ 8489-85 |
| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | Лист 3 Листов 9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Топлива дизельные | 11.24.09 | Цетановый индекс Д.и.: 32,5-56,5 Расчетный метод | СТБ 1658-2006 ТУ 38.401-58-296-2005 ТНПА на конкретный вид продукции |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
|  | 11.24.09 | Коррозионная агрессивность меди(3ч. при 500С) Качественное определение |  |  | СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ 6321-92 |
|  | 11.25.09 | Содержание механических примесей Д.и.: 0-10% Сх.: до10% от ср.зн. Восп.:до30%от ср.зн. |  |  | СТБ ЕН 12662-2003 ГОСТ 6370-83 |
|  | 11.32.09 | Массовая доля серы Д.и.: 0,01-5,00% Сх.: 0,009% Воспр.: 0,05% |  |  | ГОСТ 19121-73 |
|  | 11.25.09 | Содержание воды Д.и.: от 0,003-0,1% Сх.: 0,01874х0,5 % Воспр.: 0,06877х0,5 % |  |  | ГОСТ 2477-65 |
| Топливо для реактивных двигателей | 11.24.09 | Плотность при 200С Д.и.:0,7770-0,8920 г/см3 Сх.: 0,0007 г/см3 Воспр.: 0,001 г/см3 | ГОСТ 10227-86 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 3900-85 |
|  | 11.32.09 | Фракционный состав Д.и.: 100-300 0С Сх. : По номогр. рис.6 Воспр.: По номогр. рис.6 |  |  | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  | 11.24.09 | Вязкость кинема- тическая при 200С Д.и.: 0-2 мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. Воспр.: 0,72% ср.зн. |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  | 11.03.09 | Высота некоптя- щего пламени Д.и.: 10-40 мм Сх.: 1мм Воспр.: 2-4мм |  |  | ГОСТ 4338-91 |

| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | Лист 4 Листов 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Топливо для реактивных двигателей | 11.24.09 | Кислотность Д.и.: до 0,5;0,5-1,0 мг КОН/г Сх.: 0,08;0,10;0,20 Воспр.: 0,2; 0,25 | ГОСТ 10227-86 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 5985-79 (ГОСТ 10227-86 п.4.2) |
|  | 11.54.09 | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: до 1040С Сх.: 20С Воспр.: 40С |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  | 11.32.09 | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг/100см3 Сх.: 0,882+0,2746х Воспр.: 1,06+0,5567х |  |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) |
|  | 11.32.09 | Массовая доля серы Д.и.: 0,01-0,5% Сх. 0,009% Восп: 0,05% |  |  | ГОСТ 19121-73 |
|  | 11.24.09 | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  |  | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) (ГОСТ 10227-86 п.4.4) |
|  | 11.24.09 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  |  | ГОСТ 6307-75 (ГОСТ 10227-86 п.4.9) |
|  | 11.08.09 | Содержание механических примесей и воды |  |  | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| Керосин осветительный | 11.32.09 | Фракционный состав Д.и.: 0-350 0С Сх.: По номогр. рис.6 Воспр.: По номогр. рис.6 | ТУ 38.401-58-10-01, ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  | 11.24.09 | Проба на медную пластинку Качественное определение |  |  | ГОСТ 6321-92 |
|  | 11.54.09 | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: до 1040С Сх.: 20С Воспр.: 40С |  |  | ГОСТ 6356-75 |
| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | Лист 5 Листов 9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Керосин осветительный | 11.24.09 | Температура помутнения Д.и.: от-400С до 200С Сх.: 10С; Воспр.: 30С; Сх.: 20С В0спр.:80С | ТУ 38.401-58-10-01 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 5066-91 ГОСТ 20287-91 (метод Б) (ТУ 38.401-58-10-01 п.6.2) |
|  | 11.32.09 | Массовая доля серы Д.и.: 0,01-0,5% Сх.: 0,009%, Воспр.: 0,05% |  |  | ГОСТ 19121-73 |
|  | 11.24.09 | Кислотность Д.и.:до 0,5;0,5-1,0;св.1,0 мг КОН/г Сх.: 0,08;0,1;0,2 Воспр.: 0,2; 0,25 |  |  | ГОСТ 5985-79 |
|  | 11.24.09 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  | 11.08.09 | Содержание механических примесей и воды |  |  | Визуально (ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4) |
|  | 11.24.09 | Плотность при 15 0С Д.и.: 0,6-1,0 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 |  |  | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ Р51069-97 |
| Топливо печное бытовое | 11.32.09 | Фракционный состав Д.и.: 0-400 0С Сх.: По номогр. рис.6 Воспр.: По номогр. рис.6 | ТУ38.101656-2005 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 2177-99 (метод А) |
|  | 11.24.09 | Вязкость кинема-тическая при 200С Д.и.: 0-2 мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. Воспр.: 0,72% ср.зн. |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  | 11.24.09 | Температура застывания и текучести Д.и.: от-400С до 200С Метод А Сх.: 30С Воспр.: 60С Метод Б Сх.: 20С Воспр.: 80С |  |  | ГОСТ 20287-91 (метод А и Б) (ТУ 38.101656-2005 п. 6.2.) |
|  | 11.24.09 | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  |  | ГОСТ 6321-92 |

| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | лист 6 листов 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Топливо печное бытовое | 11.54.09 | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: до 1040С Сх.: 20С Воспр.: 40С | ТУ38.101656-2005 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 6356-75 |
|  | 11.32.09 | Содержание серы Д.и.: 0,01-0.5% Сх.:0,009% Воспр.:0,05% |  |  | ГОСТ 19121-73 |
|  | 11.24.09 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  | 11.24.09 | Кислотность Д.и.:до 0,5;0,5-1,0; св.1,0 мг КОН/г Сх.: 0,08;0,1;0,2 Воспр.: 0,2; 0,25 |  |  | ГОСТ 5985-79 |
|  | 11.25.09 | Содержание воды Д.и.: до 0-10 см3 Сх.: 0,1 см3 Воспр.: 0,2 см3 |  |  | ГОСТ 2477-65 |
|  | 11.25.09 | Содержание механических примесей Д.и.: до 0,01% Сх.: 0,0025% Воспр.: 0,05% |  |  | ГОСТ 6370-83 |
|  | 11.24.09 | Плотность при 15 0С Д.и.: 0,6-1,0 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 |  |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 31072-2002 |
|  | 11.08.09 | Цвет |  |  | Визуально |
| Масла специального назначения (для холодильных машин, для гидрообъемных передач, индустпиальные, трансмиссионные, компрессоные, авиационные, цилиндровые, трансформатор-ные, турбинные) | 11.24.09 | Вязкость кинематическая при 20-1000С Д.и.:36-340 мм2/с; 6-25 мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. Воспр.: 0,72% ср.зн. | ГОСТ 5546-86 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.101413-97 ГОСТ 21743-76 ГОСТ 6411-76 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9972-74 ТУ 38.001347-00, ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 33-2000 (ГОСТ 5546-86 п.5.6) |
|  | 11.24.05 | Кислотное число Д.и.:до 0,5;0,5-1,0; св.1,0 мг КОН/г Сх.: 0,06;0,1;0,2 Воспр.:0,1; 0,2; 0,4 Сх.: табл.2 Воспр.:табл.3 |  |  | ГОСТ 5985-79 (ТУ 38.001347-00 п.4.2) |
|  | 11.25.09 | Содержание воды Д.и.: 0-10 см3 Сх.: 0,1см3 Воспр.: 0,2см3 |  |  | ГОСТ 1547-84 ГОСТ 2477-65 ( ГОСТ 23652-79 п. 5.6) |

| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | лист 7 листов 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Масла специального назначения (для холодильных машин, для гидрообъемных передач, индустпиальные, трансмиссионные, компрессоные , авиационные, цилиндровые, трансформатор-ные, турбинные) | 11.08.09 | Прозрачность | ГОСТ 5546-86 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.101413-97 ГОСТ 21743-76 ГОСТ 6411-76 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9972-74 ТУ 38.001347-00 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 10121-76 п.3.3 ГОСТ 9972-74 п.4.3 |
|  | 11.54.09 | Температура вспыш-ки в закрытом тигле Д.и.:до 1040С; Св. 1040С Сх.: 20С; 50С Воспр.: 40С; 80С |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  | 11.54.09 | Температура вспышки в открытом тигле Д.и.:до 104 0С,св. 104 0С метод.А Сх.: 50С Воспр.: 160С метод.Б Сх.: 40С Воспр.:160С |  |  | ГОСТ 4333-87(метод А и Б) |
|  | 11.24.09 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  | 11.25.09 | Массовая доля механических примесей Д.и.:до 0,01;0,01-0,1;0,1-1,0; св. 1,0 Сх.: 0,0025;0,05;0,01;0,1 Воспр.: 0,005;0,01;0,02;0,20 |  |  | ГОСТ 6370-83 (ГОСТ 23652-79 п.5.6) |
|  | 11.08.09 | Внешний вид |  |  | Визуально (ТУ 38. 101413-97 п.5.2) |
|  | 11.24.09 | Температура застывания и текучести Д.и.: от -400С до 200С Метод А Сх.: 30С Воспр.:60С Метод Б Сх.: 20С Воспр.: 80С |  |  | ГОСТ 20287-91 (метод А и Б) (ТУ 38.101413-97) |
|  | 11.24.09 | Плотность при 200С Д.и.: 0,60-1,10 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.: 0,0015 г/см3 при 150С Д.и.: 700-950кг/м3 Сх.: 0,5кг/м3 Воспр.: 1,2кг/м3 |  |  | ГОСТ 3900-85 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ 31072-2002 |
|  | 11.24.09 | Индекс вязкости Д.и.: до 100; св. 100 табл.№2 расчетный метод |  |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |

| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | лист 8 листов 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Масла моторные (для автотрактор- ных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 11.24.09 | Вязкость кинематическая при 20-1000С Д.и.: 6-25 мм2/с;36-340 мм2/с Сх.: 0,35% Воспр.: 0,72% | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 12337-84 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 33-2000 |
|  | 11.24.09 | Индекс вязкости Д.и.: до 100; св. 100 табл.№2 расчетный метод |  |  | ГОСТ 25371-97 (метод А и Б) |
|  | 11.25.09 | Содержание воды Д.и.: 0-10 см3 Сх.: 0,1см3 Воспр.: 0,2см3 |  |  | ГОСТ 2477-65 |
|  | 11.25.09 | Массовая доля механических примесей Д.и.:до 0,01;0,01-0,1;0,1-1,0; св. 1,0 Сх.: 0,0025;0,05;0,01;0,1 Воспр.: 0,005;0,01;0,02;0,20 |  |  | ГОСТ 6370-83 (ГОСТ 8581-78 п.4.2) (ГОСТ 10541-78 п. 4.2) (ГОСТ 12337-84 п.5.2) |
|  | 11.24.09 | Щелочное число Д.и.: 0,05-1,0;1,0-5,0;5,0-20,0;20,0-100;100-250 Сх.: 0,02;0,1;0,5;2,0;5,0 Воспр.: 0,04;0,2;1,0;4,0;10,0 |  |  | ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) (ГОСТ 10541-78 п.4.7) |
|  | 11.54.09 | Температура вспышки в открытом тигле Д.и.:до 104 0С,св. 104 0С метод А Сх.: 50С Воспр.: 160С метод Б Сх.: 40С Воспр.:160С |  |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  | 11.24.09 | Температура застывания и текучести Д.и.: от -400С до 200С Метод А Сх.: 30С Воспр.: 60С Метод Б Сх.: 20С Воспр.: 80С |  |  | ГОСТ 20287-91 (метод А и Б) |
|  | 11.24.09 | Плотность при 200С Д.и.: 0,60-1,10 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.: 0,0015 г/см3 при 150С Д.и.: 700-950кг/м3 Сх.: 0,5кг/м3 Воспр.: 1,2кг/м3 |  |  | ГОСТ 3900-85 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ 31072-2002 |

| № BY/112 02.2.0.3527 |  |  |  | лист 9 листов 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 11.24.09 | Вязкость условная при 200С Д.и.: Св.40, 13-40 сСт Сх.: 0,2с Воспр.: 2,5с | ГОСТ 21046-86 ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 26378.3-84 |
|  | 11.24.09 | Вязкость кинема-тическая при 500С Д.и.: Св.35, 5-35 сСт Сх.: 0,35% Воспр.: 0,72% |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  | 11.54.09 | Температура вспышки в открытом тигле Д.и.: 15-2100С Сх.: 40С Воспр.: 160С |  |  | ГОСТ 26378.4-84 |
|  | 11.25.09 | Определение механических примесей и загрязнений Качественное определение |  |  | ГОСТ 26378.2-84 |
|  | 11.25.09 | Массовая доля воды Д.и.: 0,00-7,00% Сх.: 0,20% Воспр.: 1,0% |  |  | ГОСТ 26378.1-84 |
|  | 11.24.09 | Температура застывания Д.и.: от -400С до 200С Сх.: 20С Воспр.: 80С |  |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
| Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей | 11.24.09 | Плотность при 150С Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.:0,5кг/м3 Воспр.:1,2кг/м3 | СТБ 1657-2006 ТНПА на конкретный вид продукции |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  | 11.24.09 | Вязкость при 400С Д.и.: 1-13мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1) |  |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
|  | 11.24.09 | Коррозия медной пластинки (3ч. при 500С) Качественное определение |  |  | СТБ ИСО 2160-2003 |
| Нефтепродукты | 11.01.09 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |

Примечание:

Д.и. – диапозон измерений,

Сх. – сходимость,

Воспр. – воспроизводимость,

Св. - свыше

ср.зн. – среднее значение

Директор БелГИМ -

Руководитель Органа по аккредитации						Н.А. Жагора