|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3980 от 02.08.2010 на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» мая 2023 года

испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «АртСистемСервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Логойский тракт, 22а, корпус 2, комната 1104, 220113, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - давление вентилятора | СН 4.02.03-2019 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 2.3 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Е.В. Бережных