|  | Приложение №3 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3980 от 02.08.2010 на бланке № на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» мая 2023 года

испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «АртСистемСервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Логойский тракт, 22а, корпус 2, комната 1104, 220113, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.2.13, п.4.3.8.1-4.3.8.4, п.4.3.7.2, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.4.3.19.9 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 6.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 6.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Е.В. Бережных