Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4063

от 15 мая 2010 года

на бланке №_______

на 5 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 мая 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Стройэлектросфера»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.114-2012 |
| 2.4 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | - Напряжение прикосновения и шага: - - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме краткосрочного замыкания на корпус | - ГОСТ 30331.14-2001 - ТКП 181-2009 - п.Б.29.5 - ТКП 339-2022 п.4.3.20 | МВИ.ВТ.114-2012 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 п.Б.30.1 - ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 ** | Входной контроль приборов и оборудования ОПС | 26.51/ 11.116 | - Сохранность упаковки - Наличие маркировки - Комплектность - Наличие и комплектность сопроводительной документации | - СТБ 1306-2002 - ГОСТ 30737-2001 - СТБ 11.14.01-2006 - ГОСТ 26342-84 | - СТБ 1306-2002 - ГОСТ 30737-2001 - СТБ 11.14.01-2006 - ГОСТ 26342-84 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления - - геометрические размеры воздуховодов и помещений | СТБ 2021-2009 - ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 |
| 6.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.2 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 2138-2018 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 7.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4; СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.Гр 2138-2018 |
| 7.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Времени отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.Гр 2138-2018 |
| 7.5 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.Гр 2138-2018 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ВТ.545-2018 |
| 8.2 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 2.02.07-2020 СН 4.02.03-2019 |  |
| 8.3*** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.545-2018 |
| 8.4*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ВТ.545-2018 |
| 9.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.545-2018 |
| 9.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 9.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.5.1.3 (метод 1) МВИ.ВТ.545-2018 |
| 10.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 10.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество сварных швов: -визуальный метод; |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 10.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий (визуальный метод) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 10.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7, 5.8, 5.9 |
| 10.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.10, 5.11 |
| 10.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 10.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 11.1 *** | Ограждения крыш Ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 11.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество сварных швов: -визуальный метод; - размер наплывов и неровностей шва |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 11.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий (визуальный метод) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 11.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 12.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009, п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.565-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных