|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0359 от 6 сентября 1999 года На бланке _____________ На 8 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» мая 2023 года

контрольно-аналитической лаборатории

Гродненского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Дзержинского, 113А, 230005, г.Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей: - визуальный метод Прозрачность и степень опалесценции жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для | ГФ РБ II «¹» 2.2.1 ФЕАЭС «²» 2.1.2.1 |
| 1.2* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей: - визуальный метод Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.3* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.4* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 21.20/29.040 21.20/29.119 21.20/08.118 | Относительная плотность | фармацевтического использования» Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.5* |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) -подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.6 ГФ РБ II #6.2 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.6* |  |  | - количественное определение |  |  |
| 1.7* |  |  | - показатель преломления |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления (капиллярный метод, открытый капиллярный метод, инструментальный метод) |  | ГФ РБ II 2.2.14, 2.2.15 ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.14, 2.1.2.15, 2.1.2.42 |
| 1.9* |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура кипения |  | ГФ РБ II 2.2.12 ФЕАЭС 2.1.2.12 |
| 1.10* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 метод А, ФЕАЭС 2.1.5.12 метод А |
| 1.11* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.12* |  |  | - количественное определение |  |  |
| 1.13* |  |  | - содержание примесей |  |  |
| 1.14* |  |  | - степень окрашивания жидкостей |  |  |
| 1.15* |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.16* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1, 1 #1.3, 4.1, # 6.2 ФЕАЭС 2.1.3.1, 1.4, 2.2.1.1 |

| 1.17* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Испытания на предельное содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 4.1 ФЕАЭС 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.11, 2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.2.1.2, 2.3.5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16, ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.19* |  |  |  | Общая зола |  |  |
| 1.20* |  |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте Зола, нерастворимая в хлороводородной кислоте |  |  |
| 1.21* |  |  | 21.20/08.149 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/11.116 | Кислотное число |  | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 1.22* |  |  | 21.20/08.149 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/11.116 | Эфирное число |  | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |
| 1.23* |  |  | 21.20/08.149 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/11.116 | Число омыления |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |
| 1.24* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Содержание этанола: - пикнометрический метод; -гидрометрический метод; |  | ГФ РБ II 2.9.10 метод А ФЕАЭС 2.1.9.8 методика 1 |
| 1.25 *** |  |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II, ОФС # 5.17.10., 2.8.20. ФЕАС ст.2.1.7.1 |
| 1.26* |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 | Органолептические показатели: - описание (внешний вид, цвет, запах, форма) |  | ГФ РБ II 1 п.1.1, #1.3, 2.2.4, 2.3.4, 5.11, ГФ РБ II # 6.2 ГФ РБ II # 6.3 03 СОП 012 ФЕАЭС 1.4, 2.1.2.4, 2.1.3.2, 2.3.6.0 |
| 1.27* |  |  |  | - гигроскопичность |  |  |
| 1.28* |  |  |  | - растворимость |  |  |
| 1.29* |  |  |  | - геометрические размеры |  |  |
| 1.30* |  | Продукты фармацевтическ ие основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества Продукты фармацевтическ ие основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 01.28/11.116 01.28/29.061 | Упаковка, маркировка упаковки, инструкция по медицинскому применению (листок- вкладыш), документ, подтверждающий качество серии лекарственного препарата |  | 03 СОП 012 |
| 1.31* |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/08.149 21.20/08.149 01.28/08.149 | Титриметрические методы: - количественное определение |  | ГФ РБ II 4.1, 4.2, 2.5.11,2.5.8, 2.5.30, # 2.5.50, # 6.2, # 6.3, # 2.5.50, #2.2.90 ФЕАЭС 2.1.5.8, 2.1.5.11, 2.2.1 |
| 1.32* |  |  |  | - содержание примесей |  |  |
| 1.33* |  |  |  | -кислотность или щелочность |  |  |
| 1.34* |  |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография: Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |
| 1.35* |  |  |  | - количественное определение |  |  |
| 1.36* |  |  |  | - содержание примесей |  |  |
| 1.37* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании -потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32, 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.2.31, 2.1.8.16 |
| 1.38* |  |  |  | -содержание влаги |  |  |
| 1.39* |  |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |
| 1.40* |  |  |  | - содержание примесей |  |  |
| 1.41* |  |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1; ФЕАЭС 2.1.9.1 |
| 1.42* |  |  | 21.20/26.095 | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.43* |  |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 1.44* |  |  | 01.28/11.116 | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II 2.8.4 ФЕАЭС 2.1.8.4 |
| 1.45* |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | #Тальк и аэросил |  | ГФ РБ II (0478) |
| 1.46* |  |  | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств Испытания на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 1.47* |  |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата -однородность массы |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 |
| 1.48* |  |  |  | -средняя масса |  |  |
| 1.49* |  |  |  | -однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многодозового контейнера - однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки |  |  |
| 1.50* |  |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.51* |  | Продукты фармацевтическ ие основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 | Однородность содержа-ния действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: -однородность дозирования | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.52* |  |  |  | -однородность дозированных единиц |  |  |
| 1.53* |  |  | 01.28/29.040 | Однородность массы для сырья -однородность массы для дозированного сырья |  | ГФ РБ II (РБ 0004) ГФ РБ II (РБ 0003) |
| 1.54* |  |  |  | -однородность массы для недозированного сырья |  |  |
| 1.55* |  |  | 01.28/11.116 | Примеси Посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.56* |  |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье Эфирные масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.12 метод A,В,C,D ФЕАЭС 2.1.8.12 методика 1,2,3,4 |
| 1.57* |  |  | 01.28/11.116 01.28/08.156 | Определение дубильных веществ Дубильные вещества в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.8.13 |
| 1.58* |  |  | 21.10/08.052 01.28/08.052 | Сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.59* |  |  | 01.28/11.116 | #Макроскопический и #микроскопический анализ лекарственного сырья Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 |
| 1.60* |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Ситовой анализ |  | ГФ РБ II 2.9.12, 2.1.4, 2.8.23, 2.9.38, 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1.61* |  |  |  | - степень измельчения |  |  |
| 1.62* |  | Продукты фармацевтическ ие основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3, 2.3.9.1 |
| 1.63* |  |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.64* |  |  | 21.20/29.040 | Однородность массы Масса (объем) содержимого упаковки |  | ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ФЕАЭС ст.2.1.9.17 |
| 1.65* |  |  | 21.20/29.040 | Однородность массы Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь |  | ГФ РБ II (0672) ФЕАЭС 2.1.9.16 |
| 2.1* |  | Вода очищенная | 21.10/29.113 | Электропроводность | ГФ РБ II, т.2 ст. «Вода очищенная», стр.309 | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) |
| 2.2* |  |  | 21.10/11.116 21.10/08.149 21.10/08.052 | Методы объемного анализа: определение примесей |  | ГФ РБ II 4.1 ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) ГФ РБ II 2.2.32 |
| 2.3* |  |  |  | кислотность или щелочность |  |  |

| 2.4* | Вода очищенная | 21.10/11.116 21.10/08.149 21.10/08.052 | остаток после выпаривания | ГФ РБ II, т.2 ст. «Вода очищенная», стр.309 | ГФ РБ II 4.1 ГФ РБ II «Вода очищенная» (07/2016:0008) ГФ РБ II 2.2.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

«¹» – Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II). Второе издание. В двух томах. Введена в действие с 1 января 2013 года приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.04.2013 №  453.

«²» –  Фармакопея Евразийского экономического союза (Фармакопея Союза). Введена в действие с 1 марта 2021 года решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 № 100.