|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5093 от 28.12.2018г на бланке № 0008957 на 1 листе. редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» мая 2023 года

электролаборатории Открытого акционерного общества «ТехЭнергоМонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Победы, 56, 223311, г. Березино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 882-2018 |
| 1.2** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 884-2016 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 881-2016 |
| 2.2 *** |  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 881-2016 |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | МВИ.МН 884-2016 |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | МВИ.МН 882-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22000 | Напряжение прикосновения: - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1 кВ; - в нормальном эксплуатационном режиме. | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 ТКП 181-2009, п.6.12.4 | МВИ.МН 883-2018 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |