Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3779

от 16.06.2008

на бланке №_______

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2021 года

испытательной лаборатории завода КПД

Строительного коммунального унитарного предприятия "Витебский ДСК"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 р.2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 р.3 |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 р.4 |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 р.10 |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 р.6 |
| 2.1*** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п.п.1.2-1.5 |
| 2.2* |  | 23.64/29.061 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 р.2 |
| 2.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 р.6 |
| 2.4* |  | 23.64/29.121 | Морозостойкость (ускоренный 2) |  | ГОСТ 10060.2-95 |
| 3.1*** | Бетоны тяжелые, мелкозернистые | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 4.212-98 СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 р.4 |
| 3.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 28570-90 р.р.4,5,6 ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 3.3* |  | 23.63/29.121 | Морозостойкость (ускоренный 2 и 3 метод) |  | ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060.0-95 |
| 3.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 |
| 3.5* |  | 23.63/29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 п.4,5 |
| 3.6* |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1*** | Бетоны легкие | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 р. 4 |
| 4.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 р.р.6,8, п. 7.2 |
| 4.3* |  | 23.63/29.121 | Морозостойкость - базовый метод - 2 ускоренный метод |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п.6.1 |
| 4.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |
| 5.1*** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 р.4 |
| 5.2* |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 р.5 |
| 6.1*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 13015.1-81 п.8,п.20 |
| 6.2* |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры и Отклонения |  | ГОСТ 26433.1-89 таб.1 |
| 6.3* |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 р. 4,5 |
| 6.4* |  | 23.61/32.115 | Внешний вид и категория качества бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.1-89 таб.1 |
| 7.1*** | Кабины санитарно-технические | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1216-2000 | СТБ 1216-2000 п. 5.8 |
| 7.2* |  | 23.61/28.141 | Водонепроницаемость днища |  | СТБ 1216-2000 п.6.17 |
| 8.1*** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1381-2003 п.5.2 |
| 8.2*** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры и отклонения | СТБ 1381-2003 СТБ 1133-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 таб.1, п.п. 1.1 а, 1.1.1 а;б;в, 2;3.1 |
| 8.3*** |  | 25.11/32.115 | Оптический контроль -внешний осмотр и измерение сварных соединений | СТБ 1381-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 ГОСТ 2318-2012 СТБ ISO 5817-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4*** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид -визуальный метод | СТБ 1381-2003 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 п.2 |
| 8.5*** |  | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности перед нанесением защитного покрытия (контроль степени обезжирования) -капельный метод |  | ГОСТ 9.402-2004 п.6.4.3 |
| 8.6*** |  | 25.11/11.116 | Качество грунтовки и окраски |  | ГОСТ 9.302-88 п.2 |
| 9.1*** | Изделия ар-матурные сварные для железобетонных конструкций | 25.99/29.061 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 | СТБ 2174-2011 п. 6.16 ГОСТ 10922-2012 п.6.26 |
| 9.2* |  | 25.99/29.061 | Линейные размеры и отклонения арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 п.п.7.1-7.6 |
| 9.3* |  | 25.99/29.121 | Временное сопротивление разрыву стыковых, тавровых, нахлесточных соединений |  | СТБ 2174-2011 п.6.20, 6.21 ГОСТ 10922-2012 п. п.7.11, 7.15, 7.16 |
| 9.4* |  | 25.99/29.121 | Разупрочнение арматуры |  | СТБ 2174-2011 п.6.20, 6.21 ГОСТ 10922-2012 п. п. 7.17 |
| 10.1*** | Плиты пенополисти-рольные | 22.21/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1437-2004 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация | СТБ 1437-2004 п.6.7, 6.8, 7.1.1 ГОСТ 15588-2014 п.6.7 |
| 10.2* |  | 22.21/29.061 | Номинальные размеры плит и отклонения от них |  | ГОСТ 17177-94 р.4 ГОСТ 15588-2014 п.7.2 |
| 10.3* |  | 22.21/11.116 | Внешний вид, дефекты и отклонения | СТБ 1437-2004 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17177-94 р.5 ГОСТ 15588-2014 п.7.2 |
| 10.4* |  | 22.21/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 р.7 п.7.2 ГОСТ 15588-2014 п.7.3 |
| 10.5* |  | 22.21/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 р.8 ГОСТ 15588-2014 п.7.4 |
| 10.6* |  | 22.21/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 17177-94 р.15 ГОСТ 15588-2014 п.7.7 |
| 10.7* |  | 22.21/29.121 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  | ГОСТ 17177-94 р.13 ГОСТ 15588-2014 п.7.5 |
| 10.8* |  | 22.21/25.047 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п.7.8 ГОСТ 15588-2014 п.7.10 |
| 10.9* |  | 22.21/29.061 | Степень повреждения образца по длине |  | СТБ 1437-2004 п.7.8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | Блоки дверные | 25.12/32.089 | Толщина покрытия магнитноиндукционный метод | СТБ 2433-2015 ГОСТ 9.301-86 п.3.9 | ГОСТ 9.302-88 п.3.6.3 |
| 11.2* |  | 25.12/29.121 | Прочность сцепления (адгезия). Метод решётчатых надрезов | СТБ 2433-2015 ГОСТ 15140-78 п.2,2.1 | ГОСТ 15140-78 п.2 |

Примечание: * - деятельность осуществляется непосредственно в ООС

*** -  деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

- предприятия «БГЦА» 	                                                        	  Е.В. Бережных