Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5042

от 15 июня 2018 года

На бланке № 0010294

На 17 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 июня 2023 года

|  | испытательной лаборатории по анализу питьевых и сточных вод филиала «Новополоцкводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Колоса, 80, 211501, г. Новополоцк Физико-химическое подразделение по испытанию питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 *** |  | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 р.5, п.п.6.1, п.п.6.2, р.7, р.8 СТБ ISO 5667-3-2021 |  |
| 1.2* |  |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999 №46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |  |
| 1.3* |  |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |
| 1.4* |  |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Цветность, градусы цветности Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности, более 70 градусов цветности при разбавлении |  | ГОСТ 31868-2012 метод А ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |

| 1.5* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3, более 10 мг/дм3 при разбавлении | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 8467-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, (0Ж) Диапазон измерений: от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 метод А |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель, ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3. Свыше 2,0 мг/дм3 при разбавлении Концентрация нитратов азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.10* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 метод 3 |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: - до 10 мг/дм3; более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 1.12* |  | 100.09/08.032 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: - (0,005-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |

| 1.15* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3; более 5,0 мг/дм3 при разбавлении. Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 3 ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 р. 1 вариант А |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация ионов аммония Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3; более 3,0 мг/дм3 при разбавлении. Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении. Концентрация нитритов азота мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.19* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009г.) |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс (концентрация фенолов), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 метод А (издание 2010 г.) |
| 1.22* |  | 100.09/08.032 | Концентрация селена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |

| 1.23* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3; более 0,56 мг/дм3 при разбавлении | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18165-2014 метод Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* |  | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-0,25) мг/дм3; более 0,25 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 1.25* |  | 100.09/08.155 100.09/08.032 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3; более 0,5 мг/дм3 при разбавлении. Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4388-72 р.2 ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.27* |  | 100.09/08.032 | Концентрация бериллия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,002) мг/дм3; более 0,002 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.28* |  | 100.09/08.032 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.29* |  | 100.09/08.032 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,01) мг/дм3; более 0,01 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.30* |  | 100.09/08.032 | Концентрация молибдена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.31* |  | 100.09/08.032 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |

| 1.32* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.032 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3, более 0,05 мг/дм3 при разбавлении | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33* |  | 100.09/08.032 | Концентрация общей ртути, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-5,0) мкг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 метод 1 |
| 1.34* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.35* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (VI) и общего хрома, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-203 метод А |
| проезд Устье, 9Б/1, 211446, г. Новополоцк Микробиологическое подразделение по испытанию питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.36* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4 |
| 1.37* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1.38* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.39* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |

| ул. Колоса, 80, 211501, г. Новополоцк Физико-химическое подразделение по испытанию питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.079 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3; более 200 мг/дм3 при разбавлении | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.41* |  | 100.09/08.079 | Концентрация сульфатов, мг/дм3. Диапазон измерений: (0,5-200,0) мг/дм3; более 200 мг/дм3- при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.42* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50,0), мг/дм3. более 50 мг/дм3 - при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.43* |  | 100.09/08.079 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50) мг/дм3; более 50 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.44* |  | 100.09/08.079 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10) мг/дм3 более 10,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.45* |  | 100.09/08.079 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 1.46* |  | 100.09/08.079 | Концентрация стронция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 1.47* |  | 100.09/08.079 | Концентрация ионов аммония. Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 1.48* |  | 100.09/08.079 | Концентрация калия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 1.49* |  | 100.09/08.079 | Концентрация кальция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 1.50* |  | 100.09/08.079 | Концентрация магния, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 1.51* |  | 100.09/08.079 | Концентрация натрия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |

| 1.52* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.079 | Концентрация лития, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.53* |  | 100.09/08.032 | Концентрация сурьмы, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,02) мг/дм3; более 0,02 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая, (0Ж) Диапазон измерений: от 0,1°Ж | Фактические значения | ГОСТ 31954-2012 р.4 метод А |
| 2.3* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН), ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.4* |  | 100.04/08.032 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.5* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3; более 9,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3; более 5,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 3 |

| 2.7* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | ГОСТ 4386-89 р. 1 вариант А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3; более 250 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3. Диапазон измерений: (0,5-200,0) мг/дм3. Более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 метод 3 |
| 2.10* |  | 100.04/08.156 | Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3 Концентрация аммонийного азота мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении. Концентрация нитритов азота мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 2.12* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.13* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 2.14* |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 – при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |
| 2.15* |  | 100.04/08.155 | Фенольный индекс (концентрация фенолов), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3 | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 метод А (издание 2010 г.) |

| 2.16* | Подземные воды | 100.04/08.032 | Концентрация селена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17* |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3; более 0,56 мг/дм3 при разбавлении. |  | ГОСТ 18165-2014 метод Б |
| 2.18* |  | 100.04/08.155 100.04/08.032 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении. Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.19* |  | 100.04/08.032 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 – при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.20* |  | 100.04/08.032 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 – при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.21* |  | 100.04/08.032 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,01) мг/дм3; более 0,01 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.22* |  | 100.04/08.032 | Концентрация молибдена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.23* |  | 100.04/08.032 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.24* |  | 100.04/08.032 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.25* |  | 100.04/08.032 | Концентрация общей ртути, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-5,0) мкг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 метод 1 |

| 2.26* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений хрома (VI): (0,0010-0,20) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении Диапазон измерений хрома общего: (0,005-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.27* |  | 100.04/08.032 | Концентрация бериллия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,002) мг/дм3; более 0,002 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 2.28* |  | 100.04/08.079 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-200) мг/дм3; более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103 г.) |
| 2.29* |  | 100.04/08.079 | Концентрация сульфатов, мг/дм3. Диапазон измерений: (0,5-200,0) мг/дм3. Более 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.) |
| 2.30* |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-50) мг/дм3; более 50 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.) |
| 2.31* |  | 100.04/08.079 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10) мг/дм3; более 10,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.) |
| 2.32* |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитратов, мг/дм3. Диапазон измерений: (0,2-50,0), мг/дм3; более 50 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.) |
| 2.33* |  | 100.04/08.079 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 2.34* |  | 100.04/08.079 | Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |

| 2.35* | Подземные воды | 100.04/08.079 | Концентрация стронция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-50) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36* |  | 100.04/08.079 | Концентрация калия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 2.37* |  | 100.04/08.079 | Концентрация кальция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 2.38* |  | 100.04/08.079 | Концентрация магния, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 2.39* |  | 100.04/08.079 | Концентрация натрия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 2.40* |  | 100.04/08.079 | Концентрация лития, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 метод А |
| 2.41* |  | 100.04/08.079 | Концентрация фосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,25-25,0) мг/дм3; более 25,0 мг/дм3 – при разбавлении | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 20103г.) |
| проезд Устье, 9Б/1, 211446, г. Новополоцк Физико-химическое подразделение по испытанию сточной воды |  |  |  |  |  |
| 2.42* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,45) мг/дм3; более 0,45 мг/дм3 при разбавлении | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г. Фактические значения | СТБ 17.13.05-43-2016 |
| 2.43* |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.44* |  | 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода, мгО/дм3 Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3; более 800 мгО/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 2.45* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего и фосфора фосфатного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 р.7 метод В |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 3.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3; более 9,0 мг/дм3 при разбавлении | Фактические значения. Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.3* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3; более 40,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.4* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3; более 800 мгО/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.5* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 3.6* |  | 100.05/08.156 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/л Диапазон измерений: до 1 мг/ мг/дм3; более 1 мг/ мг/дм3 при разбавлении Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3 Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |
| 3.8* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/л Диапазон измерений: мг О2/л (3-6000) мгО2/л Диапазон измерений: (0,5-6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |

| 3.9* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3; более 1,0 мг/дм3 при разбавлении | Фактические значения. Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 1290-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10* |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3; более 10,0 мг/дм3 – при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.11* |  | 100.05/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3; более 0,005 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.12* |  | 100.05/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-50) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 3.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений хрома (VI): (0,0010-0,20) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении Диапазон измерений хрома общего: (0,005-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.14* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3; более 250 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего и фосфора фосфатного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 р.7 метод В |
| 3.16* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.17* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.18* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |

| 3.19* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,45) мг/дм3; более 0,45 мг/дм3 при разбавлении | Фактические значения. Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-43-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20* |  | 100.05/08.149 | Содержание растворенного кислорода Диапазон измерений: от 0,2 мг/л |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.21* |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.22* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении. Концентрация нитритов мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 4.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 4.2* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3; более 40,0 мг/дм3 при разбавлении | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.3* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3; более 800 мгО/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 4.4* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 4.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,45) мг/дм3; более 0,45 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-43-2016 |

| 4.6* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/л Диапазон измерений: до 1 мг/ мг/дм3; более 1 мг/ мг/дм3при разбавлении Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-5000) мг/дм3 Концентрация аммонийного азота мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7* |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3; более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |
| 4.8* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/ мг/дм3 Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/ мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6) мгО2/ мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 4.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3; более 9,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.10* |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3; более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.11* |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3; более 10,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.12* |  | 100.03/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3; более 0,005 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |

| 4.13* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-50) мг/дм3 | Постановление Министерства при-родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 | МУ 31-14/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений хрома (VI): (0,0010-0,20) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении Диапазон измерений хрома общего: (0,005-0,2) мг/дм3; более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.15* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3; более 250 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего и фосфора фосфатного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 р.7 метод В |
| 4.17* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), ед.рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.18* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 4.19* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.20* |  | 100.05/08.149 | Содержание растворенного кислорода, мг/ дм3 Диапазон измерений растворенного кислорода: от 0,2 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 4.21* |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3; более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |

| 4.22* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3; более 0,3 мг/дм3 при разбавлении Концентрация нитритов азота мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за пределами в испытательной лаборатории;
*** – деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории.

Руководитель  органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных