Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3925

от « 09 » ноября  2009 г.

На  3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории неразрушающего контроля

общества с ограниченной ответственностью «МВ-строй»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения*1 | 28.03.01 28.04.01 28.56.01 | Рентгенографическая дефектоскопия*2*3 *11) - 6) | ГОСТ 9.602-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 1016-96 СТБ ИСО 6520 СНиП III-42-80 разд. 4 и 6 СНиП 3.05.02-88 разд. 2 и 3 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 СНиП 3.05.05-88 раздел 4 СНиП 3.03.01-87 раздел 8 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24 Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, главы 7, 10, 13. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 20426-82 табл. 2.1 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11) - 6) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Оптический контроль: - визуально-оптический метод - внешний осмотр и измерения*3 *11) - 6) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Основной металл*1 | 28.03.01 28.04.01 28.56.01 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод*2 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 | ГОСТ 23479-79 СНиП 3.05.02-88 разд. 2 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, глава 26 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 |
| 3. Изоляционные покрытия: - толщина - адгезия к стали - сплошность | 24.11.01 24.24.01 24.56.01 | Электромагнитный метод |  | ГОСТ 9.602-2005 п. 6.5 |
|  |  | Метод А |  | ГОСТ 9.602-2005 прил. И СТБ ГОСТ Р 51164-2001 прил. Б |
|  |  | Электроискровой метод |  | ГОСТ 9.602-2005 п. 6.7 СНиП 3.05.02-88 раздел 3 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п. 6.2.8 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети

- Газопроводы

- Магистральные трубопроводы

- Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

- Наружные сети водоснабжения и канализации

- Несущие и ограждающие конструкции

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения *1 1) - 6) | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Контролируемая радиационная толщина Диаметр трубопроводов | 2 ÷ 20 мм ≤ 20 мм 15 ÷ 1020 мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения *1 1)– 6) | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 20 мм 50÷ 1020 мм |
| Адгезия к стали | Изоляционные покрытия *1 2), 3) | Усилие отслаивания | 0 ÷ 60 Н ±25% |
| Электроискровой метод | Изоляционные покрытия *1 2), 3) | Контролируемая толщина | ≤ 9 мм |
| Электромагнитный метод | Изоляционные покрытия *1 2), 3) | Контролируемая толщина покрытия | 1÷ 10 мм |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора