Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0159

от 19 марта 1996 года

на бланке №0007673

на 15 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 мая 2022 года

санитарной лаборатории

открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г.Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов хрома Д (0,001-0,082) мг/м3 |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (далее - ГН от 25.01.2021 №37) |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации железа (оксида железа) Д (0,2-28,6) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца Д (0,02-4,0) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации свинца Д (0,002-0,500) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.5 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д (0,25-500,0) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.6 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации циклогексана, толуола, ксилола, ацетона Д (5-50) мг/м3 |  | Фактические значения |  | МУ № 4168-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 |
| 1.7 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации озона Д (0,05-0,25) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 1.8 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола и трихлорэтилена Д (1-100) мг/м3 |  |  |  | МУ № 4166-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 |
| 1.9 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации паров ртути Д (0,005-0,08) мг/м3 |  |  |  | МВИ.БР 379-2020 |
| 1.10 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д (0,25-10,00) мг/м3 |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №92 ГН от 25.01.2021 №37 |  | МВИ.МН 4950-2014 |
| 1.11 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д (5,0-50,00) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 1.12 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д (0,30-15,00) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 4985-2014 |
| 1.13 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей Д (0,03-1,51) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.14 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации метанола Д (1-15) мг/м3 |  | Фактические значения |  | МУ № 4591-88, утв. Минздравом СССР 30.03.1988 |
| 1.15 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида азота Д (0,6-6,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №92 ГН от 25.01.2021 №37 |  |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.16 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации капролактама Д: от 0,04 мкг/м3 | Фактические значения |  |  | МУ № 2004-79, утв. Минздравом СССР 06.06.1979 |
| 1.17 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации циклогексанона и циклогексанола Д (1-30) мг/м3 |  |  |  | МУ № 4529-87, утв. Минздравом СССР 21.11.1987 |
| 1.18 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.150 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации сернистого ангидрида Д (3,0-30,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. №92 ГН от 25.01.2021 №37 |  |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 1.19 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Д (0-141) мг/м3 |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.20 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д (0-212) мг/м3 |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.21 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации метана Д (0-50) % | ТКП 474-2013 приложение Е |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.22 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Д (0-96) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. №92 ГН от 25.01.2021 №37 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.23 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д (0-266) мг/м3 |  |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. №92 ГН от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.24 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д (0-2320) мг/м3 |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.26 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина, углеводородов нефти, толуола, ксилола, ацетона Д (50-1000) мг/м3 Д (100-1500) мг/м3 Д (25-500) мг/м3 Д (100-2000) мг/м3 |  |  |  | ГОСТ12.1.014-84 |
| 1.27 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение гидроксиламина сернокислого (ГАС) Д (0,25-2,5) мг/м3 |  |  | Фактические значения | МВИ №11-10-10-97, утверждена главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.08.1997 |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) |  |  | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденные постановлением Минздрава от 16.11.2011 г. №115. ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.063 |  | освещённость, лк |  |  | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы Республики Беларусь «Естественное и искусственное освещение» ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 |  | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  | Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Минздрава от 26.12.2013г. №132. ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |
| 2.4 * |  | 100.12/ 35.059 |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 г. №132 ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 |
| 2.5 ** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 |  | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; -скорость движения воздуха, м/с |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (IV) Д (0,040-2,500) мг/м3 |  |  | ТКП 17.13-15-2022 Постановление Минприроды Республики Беларусь № 5-Т от 30.03.2022г. Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения №113 от 08.11.2016. прил.1. ГН от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5363-2015 |
| 3.2 ** |  | 100.02/ 08.156 |  | Отбор проб и определение оксида серы (IV) Д (0,050-5,000) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 3.3 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д (10,0-2500,0) мкг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 3.4 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д (2,0-50,0) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 4554-2013 |
| 3.5 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Д (3,0-100,0) мкг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 4.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 |  | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность |  |  | СНБ 4.02.01-2019 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 |  | Скорость газопылевых потоков, м/с |  |  | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 23.000 |  | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 23.000 |  | Давление газопылевых потоков, Па |  |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.4 *** |  | 100.01/ 23.000 |  | Температура газопылевых потоков, оС |  |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.5 *** |  | 100.01/ 23.000 |  | Влажность газопылевых потоков, % |  |  |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.6 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов азота Д (20-4500) мг/дм3 |  |  | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ. МН 3240-2009 |
| 5.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака и сульфата аммония Д(2-1000) мг/м3 Д(10-300) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 1864-2003 |
| 5.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.150 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида серы Д (25-500) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 2000-2004 |
| 5.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака и карбамида Д (2,5-100) мг/м3 Д (1-100) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 1643-2001 |
| 5.10 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации циклогексанола, циклогексанона, капролактама Д (1-1000) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 1576-2001 |
| 5.11 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола, трихлорэтилена, циклогексана Д (1-1000) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 1577-2001 |
| 5.12 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации карбоната натрия Д (5-1000) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 1975-2003 |
| 5.13 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д (4-150) г/м3 |  |  |  | МВИ. МН 2049-2004 |
| 5.14 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д (2-2000) мг/м3 |  |  |  | МВИ. МН 2544-2006 |
| 5.15 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества). Д (15-20000) мг/м3 |  |  | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества). Д(5-15) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.17 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиачной селитры, аммиака или азотной кислоты Д (0,5-32) г/м3 |  |  |  | МВИ. МН 1301-2000 |
| 5.18 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода |  |  |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 5.19 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида углерода и сероводорода Д (0-2320) мг/м3; Д (0-141) мг/м3 |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.20 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 |  | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина, углеводородов, нефти, толуола, ксилола, ацетона Д (50-1000) мг/м3; Д (100-1500) мг/м3; Д (25-500) мг/м3; Д (100-2000) мг/м3 |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации паров предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии Д(1-1000) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 5.22 *** |  | 100.01/ 42.000 |  | Отбор проб для определения концентрации метана методом газовой хроматографии |  |  | МВИ.МН 5640-2016 п.7.2 | МВИ.МН 5640-2016 п.7.2 |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 |  | Отбор проб |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.2 * |  | 100.05/ 08.169 |  | Водородный показатель рН Д (2-12) единицы рН |  |  | Комплексное природоохранное разрешение Выдано Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.3 * |  | 100.05/ 08.169 |  | Растворенный кислород Д(0-20) мг/дм3; |  |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 6.4 * |  | 100.05/ 08.155 |  | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 6.5 * |  | 100.05/ 08.156 |  | Ион аммония Д (0,1-3,0) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 6.6 * |  | 100.05/ 08.079 |  | Ионы аммония Д (0,5-5000) мг/дм3; |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 6.7 * |  | 100.05/ 08.156 |  | Азот нитратный Д (0,02-0,45) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.8 * |  | 100.05/ 08.079 |  | Нитрат-ион Д (0,2-50) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 6.9 * |  | 100.05/ 08.156 |  | Нитрит-ион Д (0,003-0,3) мг/дм3 без разбавления пробы |  |  |  | ГОСТ 33045-2014. Метод Б |
| 6.10 * |  | 100.05/ 08.079 |  | Нитрит-ион Д (0,2-50) мг/дм3; |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 6.11 * |  | 100.05/ 08.150 |  | Сульфат-ион Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.12 * |  | 100.05/ 08.079 |  | Сульфат-ион Д (0,5-200) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 6.13 * |  | 100.05/ 08.156 |  | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10-800) мгО2/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 6.14 * | Сточные воды | 100.05/ 08.169 |  | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (3-6000) мгO2/дм3; |  |  | Комплексное природоохранное разрешение Выдано Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 6.15 * |  | 100.05/ 08.169 |  | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (0,5-6,0) мгO2/дм3; |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 6.16 * |  | 100.05/ 08.149 |  | Хлорид-ионы Д(3,0-500,0)мг/дм3; |  |  |  | МВИ.МН 1313-2009 |
| 6.17 * |  | 100.05/ 08.079 |  | Хлорид-ионы Д (0,5-200) мг/дм3; |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 6.18 * |  | 100.05/ 08.156 |  | Фосфор общий. Д: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Г. |
| 6.19 * |  | 100.05/ 08.156 |  | Фосфор ортофосфатный Д (0,005-0,8) мг/дм3; (без разбавления) |  |  |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Б |
| 6.20 * |  | 100.05/ 08.052 |  | Взвешенные вещества Д (3-50) мг/дм3 Д св. 50 мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 6.21 * |  | 100.05/ 08.052 |  | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3; |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 6.22 * |  | 100.05/ 08.155 |  | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,025-2,0) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 6.23 * |  | 100.05/ 08.156 |  | Хром шестивалентный Д свыше 0,0010 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |
| 6.24 * |  | 100.05/ 08.149 |  | Азот общий по Къельдалю Д(0,5-10) мг/дм3 Д (свыше 10-500) мг/дм3 |  |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 6.25 ** |  | 100.05/ 29.145 |  | Температура Д (0-40) 0С |  |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 7.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб |  |  |  | СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 7.2 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) единицы рН |  |  |  | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.3 * |  | 100.03/ 08.169 | Растворенный кислород Д(0-20) мг/дм3; |  |  |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 7.4 * |  | 100.03/ 08.156 | Ион аммония Д (0,1-3,0) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014. Метод А |
| 7.5 * |  | 100.03/ 08.079 | Ионы аммония Д (0,5-5000) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 7.6 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,3) мг/дм3 без разбавления пробы |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014. Метод Б |
| 7.7 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрит-ион Д (0,2-50) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 7.8 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток Д(50-50000) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 7.9 * |  | 100.03/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5-200) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 7.10 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 7.11 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д(3-50) мг/дм3 Д св. 50 мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 7.12 * |  | 100.03/ 08.149 | Азот общий по Къельдалю Д(0,5-10) мг/дм3 Д (свыше 10-500) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 7.13 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром шестивалентный Д свыше 0,0010 мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п 11.1 |
| 7.14 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ионы Д(3,0-500,0)мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ.МН 1313-2009 |
| 7.15 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.079 | Хлорид-ионы Д (0,5-200) мг/дм3 |  |  |  | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 7.16 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (3-6000) мгO2/дм3; |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 7.17 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (0,5-6,0) мгO2/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 7.18 * |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10-800) мгО2/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 7.19 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2-50) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 7.20 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 7.21 * |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,025-2,0) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 7.22 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий. Д: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Г |
| 7.23 * |  |  | Фосфор ортофосфатный Д (0,005-0,8) мг/дм3; (без разбавления) |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Б |
| 7.24 * |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитратный Д (0,02-0,45) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 7.25 ** |  | 100.03/ 29.145 | Температура Д (0-40) 0С |  |  |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 8.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб |  |  |  | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 8.2 * |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) единицы рН |  |  |  | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 8.3 * |  | 100.04/ 08.079 | Ионы аммония Д (0,5-5000) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 8.4 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Ионы аммония Д (0,1-3,0) мг/дм3 без разбавления |  |  |  | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 8.5 * |  | 100.04/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,3) мг/дм3 без разбавления пробы |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014. Метод Б |
| 8.6 * |  | 100.04/ 08.079 | Нитрит-ион Д (0,2-50) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 8.7 * |  | 100.04/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5-200) мг/дм3 |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 8.8 * |  | 100.04/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 8.9 * |  | 100.04/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2-50) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 8.10 * |  | 100.04/ 08.079 | Хлорид-ионы Д (0,5-200) мг/дм3 |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| 8.11 * |  | 100.04/ 08.149 | Хлорид-ионы Д(3,0-500,0)мг/дм3; |  |  |  |  | МВИ.МН 1313-2009 |
| 8.12 * |  | 100.04/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3; ХП- (50-25) % |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 8.13 * |  | 100.04/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,025-2,0) мг/дм3; |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 8.14 * |  | 100.04/ 08.169 | Растворенный кислород Д(0-20) мг/дм3; |  |  |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 8.15 * |  | 100.04/ 08.156 | Фосфор общий. Д: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Г |
| 8.16 * |  | 100.04/ 08.156 | Фосфор ортофосфатный Д (0,005-0,8) мг/дм3; (без разбавления) |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Б |
| 8.17 * |  | 100.04/ 08.052 | Сухой остаток Д(50-50000) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 8.18 * |  | 100.04/ 08.149 | Азот общий по Къельдалю Д(0,5-10) мг/дм3 Д (свыше 10-500) мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 8.19 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10-800) мгО2/дм3 |  |  |  | Фактические значения | ГОСТ 31859-2012 |
| 8.20 * |  | 100.04/ 08.156 | Хром шестивалентный Д свыше 0,0010 мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 8.21 * |  | 100.04/ 08.052 | Взвешенные вещества Д(3-50) мг/дм3 Д свыше 50 мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 8.22 * |  | 100.04/ 08.156 | Азот нитратный Д (0,02-0,45) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 8.23 ** |  | 100.04/ 29.145 | Температура Д (0-40) 0С |  |  |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 9.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб |  |  |  | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 9.2 * |  | 100.06/ 42.000 | Пробоподготовка |  |  |  | ГОСТ ISO 11464-2015 | ГОСТ ISO 11464-2015 |
| 9.3 * |  | 100.06/ 08.169 | рН (водородный показатель) водной вытяжки Д (1—14) единицы рН |  |  |  | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 9.4 * |  | 100.06/ 08.079 | Хлориды Д (3-20000) млн-1 |  |  |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |
| 9.5 * |  | 100.06/ 08.149 | Хлориды Д (3,0-500,0)мг/дм3; |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-36-2015 МВИ.МН 1313-2009 |
| 9.6 * |  | 100.06/ 08.150 | Сульфаты Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-36-2015 СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 9.7 * |  | 100.06/ 08.079 | Сульфаты Д (3-20000) млн-1 |  |  |  |  | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |
| 9.8 * | Земли, включая почвы | 100.06/ 08.079 | Нитраты Д (3-10000) млн-1 |  |  |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3. ГН от 25.01.2021 №37 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |
| 9.9 * |  | 100.06/ 08.169 | Нитраты Д (2,8-109) мгN/кг. |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 9.10 * |  | 100.06/ 08.052 | Влажность Д: до 10 %, Д: от 10 % |  |  |  | Фактические значения | ГОСТ 28268-89 |
| 9.11 * |  | 100.06/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,25) мг/г, Д (свыше 0,25-20,0) мг/г |  |  |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3 ГН от 25.01.2021 №37 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| 9.12 * |  | 100.06/ 08.156 | Аммоний-ион |  |  |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3 | СТБ 17.13.05-24-2011 п. 6.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных