Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0427

от 15.12.1997 года

На бланке №0008465

На 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 февраля 2021 года

лаборатории промышленной санитарии и охраны окружающей среды

открытого акционерного общества «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чапаева, 56, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 Решение Борисовского райисполкома «Об определении перечня загрязняющих веществ в сточных водах при сбросе в городскую канализацию» № 780 от 24.06.2011г | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ (5-5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ (0,2-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.5 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ (50-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.6 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ (2-50) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.7 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ (0,1-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * | Сточные воды | 100.05/08.150 | ## Определение концентрации: ## - сульфатов ДИ (10-1000) мг/дм3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 Решение Борисовского райисполкома «Об определении перечня загрязняющих веществ в сточных водах при сбросе в городскую канализацию» № 780 от 24.06.2011г | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.9 * |  | 100.05/08.155 | ## - цинка ДИ (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Издание 2014 г. |
| 1.10 * |  | 100.05/08.155 | - нефтепродуктов ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Издание 2012 г. |
| 1.11 * |  | 100.05/08.156 | - ионов аммония и аммиака (суммарно) ДИ (0,1-100) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А (фотометрический) |
| 1.12 * |  | 100.05/08.156 | - хрома (VI) и хрома общего ДИ (1-200) мг/дм3 |  | CТБ 17-13.05-33-2014 |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, 0С | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 30.04.2013 №33 ГН от 14.06.2013 №47 ГН от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 №33 гл.4 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.9,15-19 |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
|  |  | 100.12/35.068 | -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 2.2 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП45-2.04-153-2009 ГН от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.20-22 |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | - Отбор про и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ (0,5-10) мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 317-2017 |
| 3.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - Отбор про и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия гравиметрическим методом ДИ - (1 – 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - Отбор про и определение концентрации аммиака ДИ (0,1-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| Примечание: ДИ- диапазон измерений *- лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории **- лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами ***- лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия «БГЦА» В.А. Шарамков |  |  |  |  |  |