|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3664 от 16 июня 2008 года на бланке № 0010326 на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «12» сентября 2021 года

лаборатории аэродинамических испытаний электроналадочного цеха

Республиканского дочернего унитарного предприятия

«Белоруснефть-Промсервис»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Административно-производственный корпус №1, 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, относительная влажность, расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 п.6.1.24 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 2.1 *** |  | Вентиляцион-ные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением (система ПДЗ) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений; расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |  |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3664 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Вентиляцион-ные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением (система ПДЗ) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; расход (скорость) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	       _________________ 	    __Е.В.Бережных____

(подпись) 	   (инициалы, фамилия)

М.П.