|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5298 |
|  | от 18.06.2021 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» июня 2023 года

испытательной лаборатории Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Летуаль»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул.Инженерная, 1е, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Продукты фармацевтические основные. Фармацевтические субстанции. Препараты фармацевтические. Ветеринарные препараты. Инсектицидные средства. Кормовые добавки. | 21.10/11.116 21.20/11.116 20.20/11.116 10.91/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, - цвет, -запах | Технические условия на конкретный ветеринарный препарат, инсектицидное средство, кормовую добавку, ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II т.1 с.1139-1193 ГФ РБ II ст.2.3.4 ФЕАЭС ст.2.1.3.2 ФЕАЭС ст. 2.3.6.0 СОП-020-2020 |
| 1.2 |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II ст.2.2.3 ФЕАЭС ст.2.1.2.3 |
| 1.3 |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 20.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II ст.2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС ст.2.1.2.28, 2.1.2.36 |
| 1.4 |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II ст.2.3.1 ФЕАЭС ст.2.1.3.1 ТУ РБ 14730357.001-98 п.4.3, п.4.6 ТУ РБ 100336752.014-2002 п.4.3 ТУ РБ 100336752.015-2002 п.4.2, п.4.3 ТУ РБ 100336752.017-2002 п.4.4 ТУ BY 100336752.027-2009 п.4.3 ТУ BY 100336752.028-2010 п.4.3 ТУ BY 100336752.045-2012 п.4.2, п.4.4 ТУ BY 100336752.047-2013 п.4.3 ТУ BY 100336752.050-2016 п.4.4 |
| 1.5 |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 20.20/08.052 10.91/08.052 | Потеря в массе при высушивании, массовая доля влаги |  | ГФ РБ II ст.2.2.32 ФЕАЭС ст.2.1.2.31 |

| 1.6 | Продукты фармацевтические основные. Фармацевтические субстанции. Препараты фармацевтические. Ветеринарные препараты. Инсектицидные средства. Кормовые добавки | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнения механическими включениями | Технические условия на конкретный ветеринарный препарат, инсектицидное средство, кормовую добавку, ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II ст.2.9.20 ТУ РБ 100336752.013-2002 п. 4.1 ТУ BY 100336752.050-2016 п. 4.2 ТУ BY 100336752.052-2014 п. 4.2 ТУ BY 190253060.001-2012 п. 4.2 ТУ BY 190253060.002-2012 п. 4.2 ТУ BY 190253060.009-2012 п. 4.2 ТУ BY 190253060.010-2012 п. 4.2 ТУ BY 190253060.016-2014 п. 4.2 ТУ BY 190253060.020-2017 п. 4.2 ТУ BY 190253060.035-2017 п. 4.1 ТУ BY 190253060.038-2019 п. 5.2 ТУ BY 190253060.044-2019 п. 4.2 ТУ BY 190253060.047-2020 п. 4.2 ТУ BY 190253060.048-2021п. 4.1 ТУ BY 190253060.050-2021 п. 4.1 ТУ BY 190253060.008-2023 п. 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 20.20/29.040 10.91/29.040 | Масса и объем препарата в потребительской таре |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 ГФ РБ II ст.2.9.17 СОП-021-2020 ФЕАЭС ст.2.1.9.9 ФЕАЭС ст.2.1.9.16 ФЕАЭС ст.2.1.9.17 ТУ РБ 100336752.013-2002 п. 4.6 ТУ РБ 100336752.014-2002 п. 4.7 ТУ РБ 100336752.017-2002 п. 4.9 ТУ РБ 100336752.015-2002 п. 4.9 ТУ BY 100336752.027-2009 п. 4.5 ТУ BY 100336752.028-2010 п. 4.8 ТУ BY 10336752.037-2014 п. 5.7 ТУ BY 100336752.045-2012 п. 4.9 ТУ BY 10336752.047-2013 п. 4.7 ТУ BY 100336752.050-2016 п. 4.8 ТУ BY 100336752.052-2014 п. 4.9 ТУ BY 100336752.055-2016 п. 4.6 ТУ BY 100336752.081-2016п.5.10 ТУ BY 100336752.082-2018 п. 5.7 ТУ BY 100336752.083-2021п.5.11 ТУ BY 100336752.084-2022 п. 5.9 ТУ BY 100336752.085-2021 п. 5.9 ТУ BY 100336752.088-2023 п. 4.7 ТУ BY 100336752.089-2023 п. 5.8 ТУ BY 14730357.001-98 п. 4.11 ТУ BY 190253060.001-2012п.4.10 ТУ BY 190253060.002-2012 п. 4.8 ТУ BY 190253060.003-2012 п. 4.8 ТУ BY 190253060.004-2012 п. 5.7 ТУ BY 190253060.005-2012п.5.10 TY BY 190253060.008-2023 п. 5.8 ТУ BY 190253060.022-2015 п. 5.6 TY BY 190253060.024-2022 п. 4.8 ТУ BY 190253060.026-2015 п. 4.7 TY BY 190253060.028-2019 п. 4.7 ТУ BY 190253060.029-2018 п. 4.6 ТУ BY 190253060.030-2015 п. 5.6 ТУ BY 190253060.031-2015 п. 5.8 ТУ BY 190253060.035-2017 п. 4.8 ТУ BY 190253060.038-2019 п. 5.7 ТУ BY 190253060.041-2019 п. 5.8 |

| 1.7 | Продукты фармацевтические основные. Фармацевтические субстанции. Препараты фармацевтические. Ветеринарные препараты. Инсектицидные средства. Кормовые добавки | 21.10/29.040 21.20/29.040 20.20/29.040 10.91/29.040 | Масса и объем препарата в потребительской таре | Технические условия на конкретный ветеринарный препарат, инсектицидное средство, кормовую добавку, ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ТУ BY 190253060.042-2019 п. 5.9 ТУ BY 190253060.043-2019 п. 4.7 ТУ BY 190253060.044-2019 п. 4.9 ТУ BY 190253060.045-2020 п. 5.7 ТУ BY 190253060.046-2020 п. 4.9 ТУ BY 190253060.047-2020 п. 4.9 ТУ BY 190253060.048-2021 п. 4.7 ТУ BY 190253060.084-2018 п. 5.8 ТУ BY 190253060.050-2021 п. 4.8 TY BY 190253060.051-2023 п. 5.8 TY BY 190253060.053-2022 п. 4.7 TY BY 190253060.054-2023 п. 4.7 ТУ BY 190253060.056-2022 п. 5.6 ТУ BY 190253060.057-2022 п. 5.6 TY BY 190253060.061-2022 п. 5.3 TY BY 190253060.062-2022 п. 5.3 ТУ BY 190253060.063-2022 п. 4.7 ТУ BY 190253060.064-2022 п. 4.7 TY BY 190253060.069-2022 п. 5.8 TY BY 190253060.070-2022 п. 4.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 21.10/08.169 21.20/08.169 10.91/08.149 10.91/08.169 | Титриметрические методы анализа: - подлинность, - количественное определение |  | ГФ РБ II ст.2.2.20 ГФ РБ II ст.2.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #2.2.90 ФЕАЭС ст.2.1.2.19 ФЕАЭС ст.2.1.5.11 ТУ BY 14730357.001-98 п.4.4, п.4.5 ТУ РБ 100336752.014-2002 п.4.4 ТУ BY 100336752.027-2009 п.4.4 ТУ BY 100336752.028-2010 п.4.4 ТУ BY 100336752.045-2012 п.4.5 ТУ BY 100336752.047-2013 п.4.4 ТУ BY 190253060.061-2022 п.5.7 ТУ BY 190253060.062-2022 п.5.7, п.5.8 |
| 1.9 |  | 21.10/08.118 21.20/08.118 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II ст.2.2.5 ФЕАЭС ст.2.1.2.5 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных