|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5051 |  |
|  | от 13.07.2018 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июля 2023 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Белэнергопульс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Монтажников, д.23, кабинет 5, 220019, промзона Западная, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5905-2017 |
| 1.2*** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 5908-2017 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п.7.4.5 | МВИ.МН 5906-2017 |
| 2.2*** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5907-2017 |
| 2.3*** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5908-2017 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5905-2017 МВИ.МН 5909-2017 |
| 3.2*** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.МН 5909-2017 |
| 3.3*** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 | МВИ.МН 5909-2017 |
| 3.4*** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | МВИ.МН 5909-2017 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных