|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5050 |  |
| от 13 июля 2018 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 13 июля 2023 года  лаборатории по паспортизации тепловой изоляции  открытого акционерного общества «Белэнергозащита» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к объекту | Обозначение  документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пер. Бехтерева, 7А-1, 220021, г. Минск** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/  41.000 | Внешний осмотр (проверка целостности, провисаний теплоизоляции и т.д.) | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.2  \*\*\* | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/  29.061 | Измерение геометрических параметров тепловой изоляции  - периметр,  - глубина,  - площадь наружной поверхности. | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.3  \*\*\* | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/  34.065 | Температура поверхности тепловой изоляции | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.4  \*\*\* | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/  35.065 | Температура окружающей среды | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.5  \*\*\* | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/  34.065 | Температура теплоносителя | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 п.10.6.1 |
| 1.6  \*\*\* | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/  35.070 | Скорость воздушных потоков | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.7  \*\*\* | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/  34.064 | Плотность теплового потока | СН 4.02.02-2019  СТП 34.20.321,  п.п. 8.6, 9 | МВИ. МН 5814-2019 |

**Примечание:**

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных