|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5226 от 11.09.2020 на бланке № _________ на 2-х листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» июля 2023 года

электротехнической лаборатории Коммунального ремонтно-монтажного унитарного предприятия «Белсантехэнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные электроприемники и светильники, вспомогательное оборудование. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.00027.32/ 22.00027.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.27.1, Б.30.1, п. 6.5.12 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 3270-2014 |
| 1.2 ** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 3303-2014 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 3269-2014 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.МН 3271-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.6 | МВИ.МН 3303-2014 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) в электроустановках напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, Приложение В, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.п. 5.3, 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8; ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.МН 5345-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8 | МВИ.МН 5345-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | МВИ.МН 5345-2015 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 5345-2015 МВИ.МН 3270-2014 |
| 4.1 | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. 6.11.4.9 | МВИ.МН 3273-2014 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Измерение величины электрического потенциала корпуса электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2009, п. 6.11.4.9 | МВИ.МН 3273-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных