|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3929 от 07 декабря 2009 года на бланке № _________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июля 2023 года

участка электрофизических измерений Строительного управления 278

Открытого акционерного общества «Строительный трест №21»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Демина, 19, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передвижные электроприманки | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 1.2 *** |  |  | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 п.Б.27.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | МВИ. КЛ 302-2017 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 | МВИ.БЗ 101-2015 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.БР.309-2016 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д | МВИ.БР.309-2016 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.БР.309-2016 |
| 3.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой цепи | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 6.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 а | МВИ.ВТ.113-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                  			Е.В. Бережных